Bài tập 6

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 1 KVA, điện áp 11.000 V/ 110 V, tần số f = 50 Hz, bỏ qua tổn hao trong máy biến áp. Hãy tính dòng điện sơ cấp I1đm khi có tải thứ cấp định mức

Giải

Do bỏ qua tổn hao trong máy biến áp nên S1đm ≈ S2đm

Tính dòng điện định mức sơ cấp máy biến áp I1đm

S1đm=V1đm×I1đm

Vậy 
I1đm=S1đmV1đm=100011000=0,09 A

Chọn câu trả lời

- 0,05 	b. 0,06	c. 0,08	d. 0,09