Bài tập 7

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 7 KVA, điện áp 500 V/288 V, tần số f = 50 Hz. Hãy tính dòng điện thứ cấp định mức I2đm

Giải

Tính dòng điện thứ cấp định mức I2đm

S2đm=V2đm×I2đm

I2đm=S2đmV2đm=7000288=24,3 A

Chọn câu trả lời

- 26,9 	b. 23,5	c. 25,8	d. 24,3