Bài tập 8

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 6 KVA, điện áp 220 V/110 V. Nếu đo điện áp không tải thứ cấp máy biến áp  V20 = 80 V, vậy điện áp V1 đặt vào cuộn sơ cấp có giá trị bao nhiêu?

Giải

Tính điện áp V1

Kba=N1N2=V1V2

Kba=V1V2 = 220110 =2

V1=Kba×V20=2×80 =160 V

Chọn câu trả lời

- 160 	b. 180	c. 200	d. 150