Bài tập 9

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất định mức Sđm = 25 KVA, điện áp  12,7 KV/ 0,23 KV, tần số f = 50 Hz. Hãy tính dòng điện thứ cấp định mức I2đm

Giải

Tính dòng điện thứ cấp định mức I2đm

S2đm=V2đm × I2đm

I2đm=S2đmV2đm = 25000230 =108,69 A

Chọn câu trả lời

- 112,53	b. 110,87	c. 106,94	d. 108,69