Bài tập 10

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 200 VA, cho hệ số hình dáng lõi thép K = 1, cảm ứng từ Bm = 1,2 T, tần số f = 50 Hz. Hãy tính tiết diện tính toán lõi thép Ath

Giải

Tính tiết diện tính toán lõi thép

Ath=1,423 ×K × S2Bm =1,423 ×1 ×2001,2 =16,77 cm2

Chọn câu trả lời

- 12,66	b. 14,57	c. 18,89	d. 16,77