Bài tập 11

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, số vòng dây cuộn sơ cấp N1 = 220 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp N2 = 113 vòng, điện áp sơ cấp định mức V1đm = 220 V. Hãy tính điện áp thứ cấp không tải V20

Giải

Tỷ số biến áp Kba

Kba= V1V2 =N1N2

Điện áp thứ cấp không tải

V20 =V1 × N2N1 = 220 ×113220 =113 V

Chọn câu trả lời

- 110 	b. 120	c. 115	d. 113