Bài tập 12

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất định mức Sđm = 25 KVA, hệ số hình dáng lõi thép K = 1, cảm ứng từ Bm = 1, 2 T, tần số f = 50 Hz. Hãy tính tiết diện tính toán lõi thép Ath

Giải

Tính tiết diện tính toán lõi thép Ath

Ath=1,423 ×K × S2Bm  =1,423 ×1 ×250001,2  =187,49 cm2

Chọn câu trả lời

- 187,49	b. 192, 54	c. 198,25	d. 201,78