Bài tập 2

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 220 V/ 25 V, số vòng cuộn dây thứ cấp N2 = 35 vòng. Hãy tính số vòng cuộn dây sơ cấp N1

Giải

Số vòng cuộn dây sơ cấp N1 là

Kba=V1V2=N1N2

N1=N2 × V1V1=35 × 22025=308 vòng

Chọn câu trả lời

- 321 	b. 302	c. 315 	d. 308