Bài tập 3

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp cuộn dây sơ cấp V1 = 110 V, tỷ số biến áp Kba = 4,4. Hãy tính điện áp cuộn dây thứ cấp V2

Giải

Tính điện áp V2

Kba=V1V2=N1N2

V2= V1Kba= 1104,4=25 V

Chọn câu trả lời

- 20 	b. 22	c. 24 	d. 25