Bài tập 6

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, số vòng cuộn dây thứ cấp N2 = 440 vòng, tỷ số biến áp Kba = 1,5. Hãy tính số vòng cuộn dây sơ cấp N1

Giải

Tính số vòng cuộn dây sơ cấp N1

Kba=V1V2=N1N2

N1= Kba× N2 =1,5 ×440=660 vòng

Chọn câu trả lời

- 640	b. 650	c. 660	d. 680