Bài tập 7

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 440 V/ 254 V, số vòng tạo ra một vôn là nv = 1,5 vòng/ vôn. Hãy tính số vòng cuộn dây sơ cấp N1

Giải

Tính số vòng cuộn dây sơ cấp N1

N1= nv× V1 =1,5 ×440=660 vòng

Chọn câu trả lời

- 640	b. 650	c. 680	d. 660