Bài tập 8

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 500 V/ 288 V, số vòng tạo ra một vôn là nv = 2,5 vòng/ vôn. Hãy tính số vòng cuộn dây thứ cấp N2

Giải

Tính số vòng cuộn dây thứ cấp N2

N2= nv× V2 =2,5 ×288=720 vòng

Chọn câu trả lời

- 710	b. 720	c. 740	d. 750