Bài tập 1

Trên nhãn hiệu của một biến dòng có ghi các thông số sau:

PRI./SEC. Current : 100/5A

Type:  35

Frequency: 50 – 60 Hz

Voltage: 600 V

Capacity: 10 VA

Nếu đồng hồ Ampere lắp vào biến dòng hiển thị dòng điện là  2,5 A, tính dòng điện phụ tải

Giải

Tính tỷ số biến dòng

Kbd=I1I2=1005=20

Tính dòng điện phụ tải

I1=Kbd×I2=20 ×2, 5=50 A

Chọn câu trả lời

- 20 	b. 40	c. 100	d. 50