Bài tập 4

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 50 KVA, điện áp 2300 V/ 230V, tần số 50 Hz. Thí nghiệm ngắn mạch với các thiết bị lắp ở sơ cấp có số liệu đo được như sau:  V1n = 94,5 V, Pn = 822 W, I1n = 21,73 A. Hãy tính điện kháng ngắn mạch Xn

Giải

Điện trở ngắn mạch Rn

Rn=PnI1n2=82221,732 =1,74

Tổng trở ngắn mạch Zn

Zn=V1nI1n = 230021,73 =105,84

Điện kháng ngắn mạch Xn

Xn=Zn2- Rn2 = 105,842- 1,742=105,82

Chọn câu trả lời

- 102,85 	b. 103,69	c. 105,78	d. 105,82