Bài tập 13

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất định mức Sđm = 25 KVA, điện áp sơ cấp định mức V1đm = 380 V, điện áp thứ cấp định mức V2đm = 127 V, tần số f = 50 Hz. Hãy tính điện áp cuộn dây thứ cấp khi điện áp đặt vào cuộn sơ cấp bằng 70 % V1đm

Giải

Tính điện áp cuộn dây thứ cấp khi điện áp đặt vào cuộn sơ cấp bằng 70 % V1đm

V1 =70% V1đm = 70 × 380100  = 266 V

Kba =V1V2 = 380127 =2,99

Vậy V2 = V1Kba = 2662,99 =88,96 V

Chọn câu trả lời

- 65,96 	b. 70,82	c. 88,96	d. 92,71