Bài tập 14

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, số vòng dây tạo ra một nv = 3,5 vòng/vôn, cường độ từ cảm cực đại trong lõi thép Bm = 1,0 Wb/m2, tần số f = 50 Hz. Hãy tính tiết diện lõi thép máy biến áp Ath

Giải

Từ thông cực đại trong lõi thép máy biến áp

∅max =  14,44 ×f × nv =14,44 × 50 ×3,5 =12,87 × 10-4 Wb

Tiết diện của lõi thép

Ath=∅maxBmax = 12,87 × 10-41 =12,87 ×10-4 cm2

Chọn câu trả lời

- 12,87 x 10-4	b. 14,68 x 10-4	c. 16,98 x 10-4	d. 10,67 x 10-4