Bài tập 15

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, số vòng dây tạo ra 1 vôn là nv = 3,5 vòng/vôn, hệ số biến áp Kba = 5, điện áp sơ cấp V1đm = 440 V. Hãy tính số vòng dây quấn thứ cấp N2

Giải

Tính số vòng dây quấn cuộn sơ cấp N1

N1= V1đm×nv

N1=440 ×3,5  =1540 vòng

Tính số vòng dây quấn cuộn thứ cấp N2

Kba= N1N2

Vậy N2 = N1Kba = 15405 =308 vòng

Chọn câu trả lời

- 300	b. 304	c. 308	d. 312