Bài tập 16

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, hệ số biến áp Kba = 6, điện áp sơ cấp V1đm = 380 V, tần số f = 50 Hz, bỏ qua điện áp rơi trên điện trở và điện kháng cuộn dây sơ cấp. Hãy tính trị số sức điện động cảm ứng trong cuộn dây thứ cấp của máy biến áp E2

Giải

Bỏ qua điện áp rơi trên điện trở và điện kháng của cuộn dây sơ cấp máy biến áp nên:

V1 =E1= 380 V

Vậy E2 = E1Kba = 3805 =76 V

Chọn câu trả lời

- 66 	b. 72	c. 80	d. 76