Bài tập 2

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 220 V/ 110 V. Nếu điện áp nguồn đặt vào cuộn dây sơ cấp tăng 10% so với điện áp định mức của máy biến áp; hãy tính lại điện áp cuộn dây thứ cấp V2

Giải

Tính giá trị điện áp tăng 10% so điện áp định mức

V= 10 ×220 100 =22 V

Giá trị điện áp nguồn khi tăng 10%  so với điện áp định mức là

V1= V1đm+ V=220+22=242 V

Tỷ số biến áp Kba

Kba = V1đmV2đm = 220110 =2

Vậy V2=V1Kba =2422=121 V

Chọn câu trả lời

- 121	b. 124	c. 115	d. 112