Bài tập 3

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 220 V/ 110 V, theo tính toán số vòng cuộn dây sơ cấp N1 = 550 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp N2 = 275 vòng. Khi thực hành cuộn dây thứ cấp chỉ quấn số vòng dây là 250 vòng; khi điện áp đặt vào cuộn sơ cấp là 220 V vậy điện áp thứ cấp V2 bằng bao nhiêu?

Giải

Tính điện áp V2 khi số vòng dây N2 = 250 vòng

Kba= V1V2 = N1N2

Vậy V2=V1 × N2N1 =220 × 250550=100 V

Chọn câu trả lời

- 97	b. 100	c. 104	d. 108