Bài tập 5

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 380 V/ 110 V, theo tính toán số vòng cuộn dây sơ cấp N1 = 570 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp N2 = 165 vòng. Khi thực hành cuộn dây sơ cấp quấn số vòng dây là 620 vòng; khi đặt vào cuộn sơ cấp điện áp 380 V, vậy điện áp thứ cấp V2 bằng bao nhiêu?

Giải

Tính điện áp V2 khi số vòng dây N1 = 600 vòng

Vậy V2=V1 × N2N1 =380 × 165600=104,5 V

Chọn câu trả lời

- 101,9	b. 102,8	c. 104,5	d. 106.8