| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		 NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: Cao đẳng (18C1)

Học phần: Máy điện

Khối lớp: 18C1 – ĐCN, ĐĐT, TĐH		Ngày thi:  ____ /____ / 2019

Đề số 2

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,0 điểm)

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly có công suất định mức 1600 VA, điện áp sơ cấp V1đm = 380 V, điện áp thứ cấp V2đm = 225 V, tần số nguồn điện f = 50 Hz, hiệu suất máy biến áp % = 93%. Hãy tính:

- Tính tỷ số biến áp (Kba)

- Tính dòng điện chạy qua cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp máy biến áp

- Tính điện áp cuộn thứ cấp khi điện áp đặt vào cuộn sơ cấp bằng 70%V1đm

- Nếu máy biến áp mang tải với hệ số Ktải = 0,75; hãy tính S2, I2, I1.

Câu 2: (4,0 điểm)

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức 25 HP, số cực 2P = 4, tần số f = 50 Hz, đấu hình sao có điện áp dây là 220 V, tốc độ định mức 1470 vòng/phút, hệ số công suất Cos = 0, 82, tổn hao thép 650 W, tổn hao đồng stator 812 W, tổn hao đồng rotor 385 W, hiệu suất % = 90%, cho 1HP = 746 W, động cơ vận hành ở điện áp và tần số định mức. Hãy tính:

- Tính vận tốc của từ trường quay (tốc độ đồng bộ n1), tần số dòng điện phía rotor

- Tính dòng điện định mức của động cơ

- Tính tổng tổn hao của động cơ, tính tổn hao ma sát cơ và quạt gió (Pmq)

- Tính Pđiện từ, momen cơ ra trên trục động cơ

- Tính điện trở một pha của bộ dây quấn stator động cơ

Câu 3: (3,0 điểm)

Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau: công suất định mức Pđm = 5,5 KW, Vđm = 110 V, dòng điện định mức Iđm = 55 A, tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút, điện trở dây quấn phần ứng Rư = 1,1 , điện trở dây quấn kích từ Rf = 240 . Hãy tính:

- Tính công suất điện cấp vào động cơ lúc tải định mức

- Tính phần trăm hiệu suất của động cơ

- Tính dòng điện mở máy qua phần ứng (Imm ứng), dòng qua dây quấn kích thích (Ikt)

- Tính momen cơ ở tải định mức

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Văn Yên

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		 NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: Cao đẳng (18C1)

Học phần:  Máy điện

Khối lớp: 18C1 – ĐCN, ĐĐT, TĐH		Ngày thi:  ____ /____ / 2019

Đề số 2

Thời gian thi: 90 phút (không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cho máy biến áp một pha dạng cách ly có công suất định mức 1600 VA, điện áp sơ cấp V1đm = 380 V, điện áp thứ cấp V2đm = 225 V, tần số nguồn điện f = 50 Hz, hiệu suất máy biến áp % = 93%. Hãy tính: a. Tính tỷ số biến áp (Kba) b. Tính dòng điện chạy qua cuộn dây sơ cấp, cuộn dây thứ cấp máy biến áp c. Tính điện áp cuộn thứ cấp khi điện áp đặt vào cuộn sơ cấp bằng 70%V1đm d. Nếu máy biến áp mang tải với hệ số Ktải = 0,75; hãy tính S2, I2, I1. | 3,0 |
|  | a | Kba=V1đmV2đm=380225=1,68 | 0,5 |
|  | b | I2đm=S2đmV2đm=1600225=7,11 A I1đm=S2đmV1đm×=1600380×0,93=4,52 A | 1,0 |
|  | c | V1=V1đm×70100=380×70100=266 V V2=V1Kba=2661,68=158,33 V | 0,5 |
|  | d | S2=Ktải×S2đm=0,75 ×1600=1200 VA I2=Ktải×I2đm=0,75 ×7,11=5,33 A I1=Ktải×I1đm=0,75 ×4,52=3,39 A | 1,0 |
| 2 |  | Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức 25 HP, số cực 2P = 4, tần số f = 50 Hz, đấu hình sao có điện áp dây là 220 V, tốc độ định mức 1470 vòng/phút, hệ số công suất Cos = 0, 82, tổn hao thép 650 W, tổn hao đồng stator 812 W, tổn hao đồng rotor 387 W, hiệu suất % = 90%, cho 1HP = 746 W, động cơ vận hành ở điện áp và tần số định mức. Hãy tính: a. Tính vận tốc của từ trường quay (tốc độ đồng bộ n1), tần số dòng điện phía rotor b. Tính dòng điện định mức của động cơ c. Tính tổng tổn hao của động cơ, tính tổn hao ma sát cơ và quạt gió (Pmq) d. Tính Pđiện từ, momen cơ ra trên trục động cơ e. Tính điện trở một pha của bộ dây quấn stator động cơ | 4,0 |
|  | a | n1=60×fP=60×502=1500 vòng/phút s=n1 n2n1=1500 14701500=0,02 f2=s×f1=0,02 ×50=1 Hz | 1,0 |
|  | b | Iđm=Pđm3 ×Vđm×cos ×=25 ×7463 ×220×0,82 ×0,9=66,39 A | 0,75 |
|  | c | P1=P2=25 ×7460, 9 =20722,22 W P2=25 ×746=18650 W Ptổng TH= P1- P2=20722,22-18650=2072,22 W Pmsq=Ptổng TH- Pthép-Pjcu1 Pjcu2 Pmsq=2072,22-650-812-385=225,22 W | 0,75 |
|  | d | Pđiện từ= PjCu2+ PCơ=385+18650+225,22=19260,22 W M2=9,55×P2n2=9,55×186501470 =121,16N.m | 0,75 |
|  | e | Pjcu1= 3 RPha×Ipha2 Rpha= Pjcu13 ×Ipha2 = 8123 ×66,392 =0,061 | 0,75 |
| 3 |  | Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau: công suất định mức Pđm = 5,5 KW, Vđm = 110 V, dòng điện định mức Iđm = 55 A, tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút, điện trở dây quấn phần ứng Rư = 1,1 , điện trở dây quấn kích từ Rf = 240 . Hãy tính: a. Tính công suất điện cấp vào động cơ lúc tải định mức b. Tính phần trăm hiệu suất của động cơ c. Tính dòng điện mở máy qua phần ứng (Imm ứng), dòng qua dây quấn kích thích (Ikt) d. Tính momen cơ ở tải định mức | 3,0 |
|  | a | P1= Vđm×Iđm=110 ×55=6050 W | 0,75 |
|  | b | %= P2P1 ×100= 55006050 ×100=90 % | 0,5 |
|  | c | Imm ứng= VđmRư = 1101,1 = 100A Ikt= VđmRf = 110240 =0,458 A | 1,0 |
|  | d | Mcơ=9,55×Pđmnđm=9,55×55001500 =35,016 N.m | 0,75 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Văn Yên