# Cảm biến

1 Khái  niệm	2

1.1 Định nghĩa	2

1.2 Ví dụ	2

1.3 Đầu vào	2

1.4 Đầu ra	2

1.4.1 Điện áp	2

1.4.2 Dòng điện	2

1.4.3 Tần số	2

1.4.4 Tín hiệu Số	2

2 Đặc tính	2

2.1 Vùng công tác	2

2.2 Độ nhạy	3

2.2.1 Tức thời	3

2.2.2 Cục bộ	3

2.2.3 Toàn cục	3

2.3 Độ thẳng	3

3 Thời gian trễ	3

3.1 Phần vạn giây	3

3.2 phần ngàn giây	3

3.3 phần trăm giây	3

3.4 giây	3

3.5 phút	3

4 Nhiễu & Ồn	3

5 Phân loại	4

5.1 Theo đầu vào	4

5.2 Theo hiệu ứng vật lý	4

5.3 vài cách phân loại khác	4

Khái  niệm

Định nghĩa

Cảm biến là một vật thể kỹ thuật có khả năng tiếp nhận tác động của một đại lượng vật lý để tạo nên một đại lượng tín hiệu tương ứng về độ lớn.

Ví dụ

LM35 là một linh kiện điện tử ba chân , bề ngoài giống một transistor nhỏ, nhưng thực ra nó là một vi mạch. Khi có nguồn điện cung cấp vào thì sinh ra một tín hiệu điện áp tỉ lệ thuận với nhiệt độ của nó.

Đầu vào

là đại lượng vật lý từ môi trường bên ngoài tác động vào bộ cảm biến.

Đầu ra

Là đại lượng tín hiệu do bộ cảm biến tạo ra có độ lớn tương ứng với độ lớn của đại lượng vật lý tác động vào. Đầu ra thường là một tín hiệu điện, ví dụ như điện trở.

Điện áp

Dòng điện

Tần số

Tín hiệu Số

Đặc tính

Là sự phụ thuộc của cường độ tín hiệu đầu ra theo cường độ tín hiệu đầu vào

Vùng công tác

Là khoảng trị số biến thiên của đại lượng đầu vào khi cảm biến được đưa vào sử dụng tại một nơi nào đó.

Độ nhạy

Là tỉ số giữa gia lượng đầu ra so với gia lượng đầu vào

Tức thời

độ nhạy tại một trị số đầu vào nào đó khi gia lượng đầu vào rất nhỏ.

Cục bộ

Là độ nhạy tính trung bình trên một khoảng biến thiên đầu vào.

Toàn cục

Là độ nhạy trung bình của cảm biến tính trên toàn bộ vùng công tác của nó trong một ứng dụng cụ thể  nào đó.

Độ thẳng

Là mức độ gần gũi của đặc tính  so với đường thẳng trong một vùng công tác đã định.

Thời gian trễ

Thời gian trễ của một cảm biến là thời gian tính từ thời điểm đầu vào nhảy một  bậc thang đến một trị số cho đến khi đầu ra đạt tới trị số tương ứng với trị số mới  của đầu vào.

Tốc độ đáp ứng của một cảm biến càng nhanh thì thời gian trễ càng nhỏ.

Phần vạn giây

phần ngàn giây

phần trăm giây

giây

phút

Nhiễu & Ồn

Nhiễu là những tác nhân không mong đợi ( sấm sét , sóng điện từ, .... ) song hành  với đại lượng đầu vào, gây sai lệch đặc tính quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của một  cảm biến đã được chế tạo.

Phân loại

Theo đầu vào

Ví dụ :  Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến ánh sáng

Cảm biến áp suất

.....v...v..

Theo hiệu ứng vật lý

Ví dụ :  Nhiệt ngẫu

Cảm biến áp điện

Cảm biến Hall

vài cách phân loại khác

Phân loại theo khả năng thu năng lượng từ tác nhân : tích cực / thụ động

Phân loại theo môi trường làm việc