| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ (9+3)

Học phần: PLC cơ bản

Lớp:  16TCN-ĐT  		Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút    (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Trình bày cấu trúc phần cứng PLC họ FX của hãng Mitsubishi. Giới thiệu tóm tắt PLC loại FX1S.

Câu 2: (3 điểm)

Trình bày nguyên lý hoạt động, chương trình dạng LAD và sơ đồ đấu dây cho PLC S7-200 của mạch điều khiển khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng tiếp điểm thông dụng.

Câu 3: (5 điểm)

Trình bày nguyên lý hoạt động, chương trình dạng LAD, bảng Symbol và sơ đồ đấu dây cho PLC S7-200 của mạch khởi động / động cơ không đồng bộ 3 pha.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ (9+3)

Học phần: PLC cơ bản

Lớp: 16TCN-ĐT		   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Cấu trúc phần cứng PLC họ FX của hãng Mitsubishi | 1.5 |
|  |  | Ñôn vò ñieàu khieån trung taâm ( CPU : Central Processing Unit ) Laø boä vi xöû lyù thöïc hieän caùc leänh trong boä nhôù chöông trình. Nhaäp döõ lieäu ôû ngoõ vaøo, xöû lyù chöông trình, nhôù chöông trình, xöû lyù caùc keát quaû trung gian vaø caùc keát quaû naøy ñöôïc truyeàn tröïc tieáp ñeán cô caáu chaáp haønh ñeå thöïc hieän chöông trình xuaát döõ lieäu ra caùc ngoõ ra. | 0.25 |
|  |  | Boä nhôù (Memory) : Duøng ñeå chöùa chöông trình soá lieäu, ñôn vò nhoû nhaát laø bit. Boä nhôù laø vuøng naém giöõ heä ñieàu haønh vaø vuøng nhôù cuûa ngöôøi söû duïng (heä ñieàu haønh laø moät phaàn meàm heä thoáng maø noù keát noái PLC ñeå PLC thöïc söï hoaït ñoäng ñöôïc). Coù nhieàu loaïi boä nhôù khaùc nhau. Ñeå PLC coù theå hoaït ñoäng ñöôïc, caàn thieát phaûi coù boä nhôù ñeå löu tröõ chöông trình. Ñoâi khi caàn môû roäng boä nhôù ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng khaùc nhö: _ Vuøng ñeäm taïm thôøi löu tröõ traïng thaùi cuûa caùc keânh xuaát - nhaäp ñöôïc goïi laø RAM xuaát -nhaäp. _ Löu tröõ taïm thôøi caùc traïng thaùi cuûa caùc chöùc naêng beân trong: caùc boä ñònh thì (Timer), caùc boä ñeám (Counter), caùc Rôle. Boä nhôù goàm coù caùc loaïi sau ñaây : a) Boä nhôù chæ ñoïc (ROM : Read Only Memory) ROM khoâng phaûi laø boä nhôù khaû bieán, noù coù theå laäp trình chæ ñöôïc moät laàn. Do ñoù noù khoâng thích hôïp cho vieäc ñieàu khieån “meàm” cuûa PLC, vaø noù ít phoå bieán so vôùi caùc loaïi boä nhôù khaùc. b) Boä nhôù ghi ñoïc (RAM : Random Access Memory) Boä nhôù cuûa PLC laø CMOSRAM, tieâu toán naêng löôïng khaù ít, vaø ñöôïc caáp pin döï phoøng khi maát nguoàn. Nhôø ñoù döõ lieäu seõ khoâng bò maát. c) Boä nhôù chæ ñoïc chöông trình xoùa ñöôïc (EPROM : Erasable Programmable Read Only Memory) EPROM löu tröõ döõ lieäu gioáng nhö ROM, tuy nhieân noäi dung cuûa noù coù theå ñöôïc xoùa ñi neáu bò aûnh höôûng cuûa tia töû ngoaïi. Khi ñoù phaûi vieát laïi chöông trình cho boä nhôù d ) Boä nhôù chæ ñoïc chöông trình xoùa ñöôïc baèng ñieän (EEPROM : Electric Erasable Programmable Read Only Memory) Noäi dung treân EEPROM coù theå bò xoùa vaø laäp trình baèng ñieän, tuy nhieân chæ giôùi haïn moät soá laàn nhaát ñònh. | 0.25 0.25 0.25 |
|  |  | Caùc Module xuaát-nhaäp ( Input – Output ) : Khoái xuaát – nhaäp ñoùng vai troø laø maïch giao tieáp giöõa vi maïch ñieän töû beân trong PLC vôùi maïch ngoaøi. Module nhaäp nhaän tín hieäu töø sensor vaø ñöa vaøo CPU, module xuaát ñöa tín hieäu ñieàu khieån töø CPU ra cô caáu chaáp haønh. Moïi hoaït ñoäng xöû lyù tín hieäu töø beân trong PLC coù möùc ñieän aùp töø 5 ÷ 15 VDC, trong khi tín hieäu beân ngoaøi coù theå lôùn hôn nhieàu. Ta coù nhieàu loaïi ngoõ ra nhö: ngoõ ra duøng rơle, ngoõ ra duøng transitor, ngoõ ra duøng triac. | 0.25 |
|  |  | Heä thoáng BUS : laø heä thoáng taäp hôïp moät soá daây daãn keát noái caùc module trong PLC goïi laø BUS, ñaây laø tuyeán duøng ñeå truyeàn tín hieäu, heä thoáng goàm nhieàu tín hieäu song song | 0.25 |
|  | 2 | Giới thiệu tóm tắt PLC loại FX1S. | 0.5 |
|  |  | FX1S coù khaû naêng quaûn lyù soá löôïng I/O trong khoaûng 10-34 I/O. FX1S khoâng coù khaû naêng môû roäng heä thoáng. Tuy nhieân, FX1S ñöôïc taêng cöôøng theâm moät soá tính naêng ñaëc bieät nhö: taêng cöôøng hieäu naêng tính toaùn, khaû naêng laøm vieäc vôùi caùc ñaàu vaøo ra töông töï thoâng qua caùc card chuyeån ñoåi, caûi thieän tính naêng boä ñeám toác ñoä cao, taêng cöôøng 6 ñaàu vaøo xöû lyù, trang bò theâm caùc chöùc naêng truyeàn thoâng trong maïng (giôùi haïn soá löôïng traïm toái ña laø 8 traïm) hay giao tieáp vôùi caùc boä HMI ñi keøm. FX1S thích hôïp vôùi caùc öùng duïng trong coâng nghieäp cheá bieán goã, ñoùng goùi saûn phaåm, ñieàu khieån ñoäng cô, maùy moùc, hay caùc heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. | 0.25 0.25 |
| 2 |  | Nguyên lý hoạt động, chương trình dạng LAD và sơ đồ đấu dây cho PLC S7-200 của mạch điều khiển khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng tiếp điểm thông dụng. | 3.0 |
|  |  | Hoạt động : Khi nhấn nút nhấn ON, có dòng điện chạy qua mạch từ L qua tiếp điểm nút nhấn thường đóng OFF, tiếp điểm nút nhấn ON, và cuộn dây K về N. Cuộn dây K có điện sẽ đóng tiếp điểm duy trì K ( thường mở) và các tiếp điểm động lực cấp điện 3 pha cho động cơ, do đó khi thả tay ra dòng điện vẫn được duy trì qua mạch cho tới khi nhấn nút nhấn OFF làm cuộn dây K mất điện sẽ mở tiếp điểm duy trì K, và các tiếp điểm động lực cắt nguồn ra khỏi động cơ, khi thả tay ra mạch vẫn không có điện và trở về trạng thái ban đầu. Sơ đồ nguyên lý: Chuyển qua chương trình PLC dạng LAD: Đặt các tiếp điểm đầu vào lần lượt là I0.0, I0.1, và các tiếp điểm đầu ra điều khiển là Q0.0. Ta có : Sơ đồ đấu dây: | 1.0 0.25 1.0 0.75 |
| 3 |  | Nguyên lý hoạt động, chương trình dạng LAD, bảng Symbol và sơ đồ đấu dây cho PLC S7-200 của mạch khởi động / động cơ KĐB 3 Pha. | 5.0 |
|  |  | Hoạt động: Khi nhấn nút nhấn On, công tắc tơ K có điện đồng thời với Rơ le thời gian và đóng các tiếp điểm động lực cấp nguồn cho động cơ và động cơ hoạt động theo chế độ . Sau khoảng thời gian chỉnh định trước ( ví dụ 10 s ) Rơ le thời gian tác động mở tiếp điểm thường đóng mở chậm cắt điện cuộn dây công tắc tơ mở các tiếp điểm động lực đấu cho động cơ đồng thời đóng tiếp điểm thường mở đóng chậm cấp nguồn cho cuộn dây công tắc tơ đóng các tiếp điểm động lực chuyển động cơ sang hoạt động ở chế độ . Khi nhấn nút nhấn OFF cắt điện cuộn dây công tắc tơ K, , mở các tiếp điểm động lực tách động cơ ra khỏi lưới điện. Chương trình dạng LAD : Bảng Symbol : Sơ đồ đấu dây : | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)