| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ (9+3)

Học phần: PLC cơ bản

Lớp:  16TCN-ĐT  		Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút    (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Giới thiệu và trình bày đặc điểm PLC loại FX1N của hãng Mitsubishi

Câu 2: (3 điểm)

Trình bày nguyên lý hoạt động, chương trình dạng LAD và sơ đồ đấu dây cho PLC S7-200 của mạch điều khiển khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng lệnh Set và Reset.

Câu 3: (5 điểm)

Trình bày chương trình dạng LAD, bảng Symbol và sơ đồ đấu dây cho PLC S7-200 của mạch tự động đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha theo trình tự được mô tả như sau:

- Khi nhấn nút nhấn mở máy điều khiển động cơ quay thuận trong khoảng thời gian 10 giây.

- Sau đó tự động tắt trong khoảng thời gian 5 giây và sau đó tự động đảo chiều quay cho tới khi nhấn nút nhấn tắt máy.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ (9+3)

Học phần: PLC cơ bản

Lớp: 16TCN-ĐT		   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Giới thiệu và trình bày đặc điểm PLC loại FX1N của hãng Mitsubishi | 2.0 |
|  |  | PLC FX1N thích hôïp vôùi caùc baøi toaùn ñieàu khieån vôùi soá löôïng ñaàu vaøo ra trong khoaûng 14-60 I/O. Tuy nhieân khi söû duïng caùc module vaøo ra môû roäng, FX1N coù theå taêng cöôøng soá löôïng I/O leân tôùi 128 I/O. FX1N ñöôïc taêng khaû naêng truyeàn thoâng, noái maïng, cho pheùp tham gia trong nhieàu caáu truùc maïng khaùc nhau nhö Ethernet, Profilebus, cc-Link, Canopen, Devicenet… FX1N coù theå laøm vieäc vôùi caùc module analog, caùc boä ñieàu khieån nhieät ñoä. Ñaëc bieät, FX1N ñöôïc taêng cöôøng chöùc naêng ñieàu khieån vò trí vôùi 6 boä ñeám toác ñoä cao, hai boä phaùt xung ñaàu ra vôùi taàn soá ñieàu khieån toiá ña laø 100KHz. Ñieàu naøy cho pheùp caùc boä ñieàu khieån laäp trình thuoäc doøng FX1N coù theå cuøng moät luùc ñieàu khieån moät caùch ñoäc laäp hai ñoäng cô servo hay tham gia caùc baøi toaùn ñieàu khieån vò trí. | 0.5 |
|  |  | Ñaëc ñieåm: - Cô caáu maùy nhoû goïn, chi phí thaáp, module maøn hình vaø khoái môû roäng coù heä thoáng deã daøng naâng caáp. - Vaän haønh toác ñoä cao ñoái vôùi leänh cô baûn toác ñoä xöû lyù töø 0,55 ñeán 0,7μs/leänh, ñoái vôùi leänh öùng duïng toác ñoä xöû lyù töø 3,7 ñeán vaøi traêm μs/leänh. - Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa boä nhôùchaát löôïng vaø phong phuù. Boä nhôù EEPROM cho pheùp 8000 böôùc. - Daõy thieát bò duïng cuï ña naêng nhö: role phuï trôï 1536 ñieåm, boä ñeäm thì 256 ñieåm, boä ñeám 235 ñieåm, thanh ghi döõ lieäu 8000 ñieåm. - Nhöõng module chöùc naêng ñaët bieät: coù ñeán hai daõy môû roäng cuûa nhöõng module chöùc naêng ñaëc bieät coù theå ñöôïc theâm vaøo cho nhöõng nhu caàu rieâng. - Daõy môû roäng töï cung caáp ñieän: Ñoä bieán thieân môû roäng cuûa söï cung caáp ñieän AC coù theå ñaùp öùng söï cung caáp ñieän aùp töø baát kyø nôi naøo treân theá giôùi (100 ñeán 240V AC). Söï cung caáp doøng ñieän DC cuõng ñöôïc cho pheùp töø 12 ñeán 24 V DC. | 0.5 |
|  |  | - Quaù trình ñieàu khieån ñöôïc taêng, söû duïng leänh PID cho nhöõng heä thoáng ñoøi hoûi söï ñieàu khieån chính xaùc. - Khaû naêng keát noái: Vieäc thöïc hieän hoaøn chænh cuûa nhöõng module keát noái seõ laøm cho thoâng tin vaø döõ lieäu ñöôïc cung caáp deã daøng. - Deã daøng laép ñaët: söû duïng thanh DIN hoaëc khoaûng troáng coù saún. - Ñoàng hoà thôøi gian thöïc teá: Söû duïng tieâu chuaån ñoàng hoà thôøi gian thöï teá cho nhöõng öùng duïng ñoäc laäp veà thôøi gian. - Phaàn meàm cô baûn: chöông trình seõ ñöôïc chaïy nhanh choùng vaø deå daøng vôùi phaàn meàm GX Developer hoaëc FX-PCS/WIN-E Software. - Taùc vuï ñieåm keát noái: Taùc vuï taïi ñieåm keát noái rieâng bieät khi keát noái moät line, ta coù theå lieân keát vôùi döõ lieäu ñaõ ñöôïc cung caáp qua heä thoáng. - Boä ñieän theá keá söû duïng tín hieäu Analog: deã daøng thay ñoåi thieát bò ñònh thôøi gian ôû boä ñieän theá keá ôû maøn hình phía tröôùc. | 0.5 |
|  |  | - Vò trí vaø xung chöùc naêng ngoõ ra: PLC coù hai ngoõ ra phaùt ra xung coù taàn soá 100KHz cuøng moät luùc. PLC cung caáp 7 vò trí leänh truyeàn keå caû quay trôû veà ñieåm zero, ñoïc giaù trò doøng ñieän tuyeät ñoái, hoaøn thaønh hoaëc phaùt trieån söï truyeàn ñoäng. - Naâng caáp heä thoáng baèng khoái môû roäng hoaëc keát noái module: Baûng môû roäng coù theå ñöôïc söû duïng ñeå keát noái chöùc naêng truyeàn thoâng baèng caùch duøng boä keát noái töông thích RS-232C, RS-485 hoaëc RS-422 keát hôïp vôùi ngoõ I/O baèng tín hieäu analog hoaëc tín hieäu soá. - Keát noái module coù theå quan saùt qua caùch saép xeáp caùc boä ñònh thì, boä ñeám, thanh ghi döõ lieäu vaø coù theå söû duïng ñeå keát noái vôùi caùc khoái môû roäng. - Maïng truyeàn thoâng: thoâng tin ña daïng vaø keát noái döõ lieäu coù theå ñöôïc thöïc hieän bôûi söï lieân keát vôùi caùc khoái môû roäng hoaëc caùc thieát bò tích hôïp chuyeân duøng ñöôïc söû duïng cho FX1N. | 0.5 |
| 2 |  | Nguyên lý hoạt động, chương trình dạng LAD và sơ đồ đấu dây cho PLC S7-200 của mạch điều khiển khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng lệnh Set và Reset. | 3.0 |
|  |  | Hoạt động : Khi nhấn nút nhấn ON, có dòng điện chạy qua mạch từ L qua tiếp điểm nút nhấn thường đóng OFF, tiếp điểm nút nhấn ON, và cuộn dây K về N. Cuộn dây K có điện sẽ đóng tiếp điểm duy trì K ( thường mở) và các tiếp điểm động lực cấp điện 3 pha cho động cơ, do đó khi thả tay ra dòng điện vẫn được duy trì qua mạch cho tới khi nhấn nút nhấn OFF làm cuộn dây K mất điện sẽ mở tiếp điểm duy trì K, và các tiếp điểm động lực cắt nguồn ra khỏi động cơ, khi thả tay ra mạch vẫn không có điện và trở về trạng thái ban đầu. Sơ đồ nguyên lý: Chuyển qua chương trình PLC dạng LAD: Đặt các tiếp điểm đầu vào lần lượt là I0.0, I0.1, và các tiếp điểm đầu ra điều khiển là Q0.0. Ta có : Sơ đồ đấu dây: | 1.0 0.25 0.5 0.5 0.75 |
| 3 |  | Chương trình dạng LAD, bảng Symbol và sơ đồ đấu dây cho PLC S7-200 của mạch tự động đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha theo trình tự | 5.0 |
|  |  | Chương trình dạng LAD : Bảng Symbol : Sơ đồ đấu dây : | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)