|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....01... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày.12,14.tháng.3.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Định nghĩa và ý nghĩa các thông số cơ bản máy biến áp.

+  Cấu tạo và ứng dụng trong thực tế.

+  Nguyên lý làm việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Có kiến thức cơ bản về từ trường.

+ Nhận biết và hiểu được cơ bản về máy biến áp: Ý nghĩa, cấu tạo, ứng dụng và giải thích được nguyên lý làm việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV tóm tắt nội dung, tài liệu và ý nghĩa môn học | SV lắng nghe | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới I Định nghĩa và các thông số định mức cơ bản của máy biến áp 1) Định nghĩa 2) Các thông số định mức cơ bản của máy biến áp . 3) Ứng dụng II Cấu tạo máy biến áp - Lõi thép - Dây quấn - Các bộ phận khác III Nguyên lý làm việc của máy biến áp IV Sơ đồ thay thế máy biến áp 1) Các phương trình điện áp và sức từ động 2) Sơ đồ thay thế | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Giá trị định mức là gì? _ Lưu ý dung lượng máy biến áp tính bằng công suất toàn phần. Đặt vấn đề: truyền tải điện năng đi xa, đo lường giá trị cao áp, liên hệ thực tế về nấu chảy kim loại… Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Lưu ý: phân biệt thép KTĐ so với thép thường. Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Nhắc lại kiến thức cảm ứng điện từ. _ Nhấn mạnh giá trị điện áp định mức của cuộn dây tỉ lệ thuận số vòng dây, tần số nguồn điện không đổi. _ Ví dụ tính toán. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 30’ 25’ 30’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại kiến thức về “Từ” trong TLTK 2. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | - Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT - Kỹ Thuật Điện (Chương 6: MBA) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.5 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....02... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày.19,21.tháng.3.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	CHẾ ĐỘ CÓ TẢI MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Giải thích sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

+ Tính tổn hao và hiệu suất máy biến áp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được nguyên nhân sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

+ Tính được tổn hao và hiệu suất máy biến áp

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới I Hệ số tải của máy biến áp II Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải_ Đường đặc tính ngoài - Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải - Đường đặc tính ngoài - Cách điều chỉnh điện áp thứ cấp III Tổn hao và hiệu suất máy biến áp_giản đồ năng lượng máy biến áp - Giản đồ - Tổn hao - Hiệu suất | GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: non tải, tải định mức, quá tải GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Sự thay đổi U2 do _ Giá trị tải _ Tính chất tải. Biện pháp khắc phục: liên hệ thực tế (kèm diễn giải bằng công thức) Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Nhấn mạnh hiệu suất cực đại phụ thuộc vào hệ số tải và HSCS. _ Ví dụ tính toán. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 15’ (55’) 20’ 15’ 20’ (50’) 10’ 20’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Làm thêm phần bài tập liên quan trong Chương 6_TL2, để hiểu rõ bài. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo |  | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 6: MBA) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.5 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |
|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |  |  |  |

| Giáo án số:....03... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày.26,28.tháng.3.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Ý nghĩa tổ nối dây máy biến áp 3 pha và vẽ sơ đồ vec tơ tổ nối dây.

+ Ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Có kiến thức cơ bản về mạch điện, từ trường.

+ Vẽ được sơ đồ vec tơ tổ nối dây, từ đó xác định được tổ nối dây.

+ Hiểu được cơ bản về ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới I Khái quát máy biến áp 3 pha 1) Phân loại - Các kiểu nối dây 3) Hệ số biến áp II Tổ nối dây máy biến áp 3 pha - Định nghĩa 2) Xác định tổ nối dây III Điều kiện để các máy biến áp làm việc song song - Với máy biến áp 1 pha - Với máy biến áp 3 pha | GV: Thuyết trình, phát vấn So sánh 2 loại: mạch từ chung và mạch từ riêng. Chú ý cách tính hệ số máy biến áp 3 pha. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Hướng dẫn vẽ sơ đồ vec tơ điện áp để xác định tổ nối dây. Chú ý thứ tự pha khi vẽ sơ đồ vec tơ điện áp 3 pha. Ví dụ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Nhấn mạnh ý nghĩa các điều kiện. _ Ví dụ cách đấu 2 máy 1 pha làm việc song song. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 30’ (60’) 10’ 50’ (30’) 10’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại phần biểu diễn vector U trong chương Mạch Điện của TL2, sau đó tập vẽ lại vector U trong tổ nối dây. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 6: MBA) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.5 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....04... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày.2,4.tháng.4.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Cấu tạo máy biến áp đặc biệt (so sánh với máy biến áp điện lực dạng cách ly).

+ Nguyên tắc hoạt động và ứng dụng máy biến áp đặc biệt.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Biết được cấu tạo máy biến áp đặc biệt  .

+ Hiểu được cơ bản về nguyên tắc hoạt động và ứng dụng máy biến áp đặc biệt

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Máy biến áp tự ngẫu II. Máy biến áp đo lường - Máy biến điện áp 2) Máy biến dòng III. Máy biến áp hàn hồ quang | GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: truyền tải năng lượng qua máy biến áp tự ngẫu. Nhấn mạnh vể mặt kinh tế và mặt an toàn so với máy biến áp cách ly. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: khó khăn trong việc đo điện áp và cường độ dòng điện có giá trị lớn từ đó thấy được ưu điểm cùa các máy biến áp đo lường. Nhấn mạnh nguyên tắc hoạt động của máy GV: Thuyết trình, phát vấn _ Đặt vấn đề vì sao dòng ngắn mạch của máy biến áp hàn hồ quang có giá trị không lớn ( Inm 1,5.Idm). _ Lưu ý cách điều chỉnh dòng điện hàn và về mặt an toàn điện. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 50’ (50’) 30’ 20’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại phần NLLV của MBA, sau đó xem lại nội dung bài học |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 6: MBA) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.11 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....05... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày.9,11.tháng.4.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Cấu tạo máy điện không đồng bộ và những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

+ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ.

+ Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Biết được cấu tạo máy điện không đồng bộ.

+ Hiểu được ý nghĩa những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

+ Giải thích được nguyên tắc tạo từ trường quay và nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Khái niệm chung II. Cấu tạo - Stato (phần tĩnh) 2) Roto (phần động) III. Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ - Từ trường đập mạch - Từ trường quay 3 pha IV. Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại tốc độ đồng bộ n1 . Lưu ý:_Máy phát n>n1 _ Động cơ n<n1 Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Lưu ý: thứ tự pha, nguyên tắc tạo từ trường quay 3 pha khác nguyên tắc tạo từ trường quay 2 pha. _Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi hoán đổi vị trí 2 trong 3 pha. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại: chuyển động tương đối của một vật và hiện tượng cảm ứng điện từ. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 5’ 15’ (65’) 25’ 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại kiến thức về lực điện từ, cảm ứng điện từ trong TL2, sau đó xem lại nội dung bài. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo |  | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 7: MĐKĐB) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.11 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |
|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |  |  |  |

| Giáo án số:....06... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày.15,17.tháng.4.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Giải thích khái quát những phương trình điện từ liên quan đến mô hình toán của ĐC KĐB.

+ Trình bày biểu thức tính momen quay động cơ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được ý nghĩa mô hình toán ĐC KĐB.

+ Hiểu được ý nghĩa biểu thức tính momen quay.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Mô hình toán của ĐC KĐB - Phương trình điện áp dây quấn stato - Phương trình điện áp dây quấn roto - Phương trình sức từ động II. Sơ đồ mạch điện thay thế III. Momen quay động cơ | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Dựa vào công thức đã thiết lập ở mục I dựng sơ đồ mạch điện. Ứng dụng: GV giả thiết một số trường hợp hư hỏng của ĐC vận dụng sơ đồ giải thích nguyên nhân hư hỏng. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Giải thích ý nghĩa các thông số của biểu thức tính momen quay. _ Nhấn mạnh ý nghĩa đặc tuyến cơ và các điểm đặc biệt trên đặc tuyến. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | (40’) 20’ 10’ 10’ 40’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Có thể xem lại bài 1 chương 1, phần sơ đồ tương đương. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo |  | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 7: MĐKĐB) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.11 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |
|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |  |  |  |

| Giáo án số:....07... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày.23, 25.tháng.4.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MỞ MÁY_ ĐIỂU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Trình bày các phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được các phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Mở máy động cơ không đồng bộ - Khái quát - Các phương pháp mở máy gián tiếp ĐC roto lồng sóc - Nối tiếp điện kháng hoặc điện trở - Dùng máy biến áp tự ngẫu - Đổi nối Y_ - Phương pháp mở máy ĐC roto dây quấn - Động cơ có đặc tính mở máy tốt II. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ - Điều chỉnh U - Điều chỉnh f - Thay đổi p Điều chỉnh R phụ nối tiếp mạch roto dây quấn | GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh khi mở máy dòng ĐC tăng cao và ảnh hưởng của chúng áp dụng các phương pháp mở máy nhằm làm dòng Imm . Nhấn mạnh sự thay đổi Imm và Mmm trong mỗi phương pháp mở máy gián tiếp. Lưu ý: Mmm> Mcbđ và điều kiện áp dụng đổi nối Y_ Đặt vấn đề: lựa chọn phương pháp mở máy thích hợp. Nhấn mạnh ưu điểm phương pháp mở máy ĐC roto dây quấn Trực quan: hình vẽ minh họa HS: Theo dõi và trả lời GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh ưu, nhược điểm mỗi phương pháp Trực quan: hình vẽ minh họa HS: Theo dõi và trả lời | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | (90’) 10’ 15’ 15’ 15’ 15’ 20’ 30’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Làm thêm phần bài tập liên quan trong TL2 để hiểu rõ nội dung bài. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo |  | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 7: MĐKĐB) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.11 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |
|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |  |  |  |

| Giáo án số:....08... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày.30, 2.tháng.4,5.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mục tiêu của bài:

+ Kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

+ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong động cơ điện không đồng bộ một pha.

+ Sử dụng động cơ không đồng bộ ba pha vào nguồn điện một pha.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Biết được kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

+ Hiểu được nguyên tắc tạo từ trường quay  .

+Hiểu được cách sử dụng ĐC ba pha vào nguồn 1pha, tính và chọn được thông số tụ điện phù hợp cho mỗi trường hợp

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới Đại cương I. Nguyên tắc hoạt động II. Các loại ĐC KĐB một pha 1) Động cơ mở máy bẳng R 2) Động cơ sử dụng tụ điện a) Dùng Cmm b) Dùng Clv c) Dùng Cmm và Clv 3) Động cơ có vòng ngắn mạch III. Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng nguồn một pha 1) Khái quát 2) Sơ đồ mạch điện 3) Tính Clv, Cmm, Uc. | GV: Thuyết trình, phát vấn Lưu ý: kích thước của ĐC 1pha so với ĐC 3 pha cùng công suất Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Lưu ý: đặc tính mở máy, cos và hiệu suất của mỗi loại. Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh P và sơ đồ mạch điện ứng với mỗi trường hợp. Ví dụ tính toán Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 15’ (65’) 10’ 40’ 15’ (40’) 5’ 15’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại bài 1, chương 2,sau đó xem lại nội dung bài để hiểu đặc điểm mỗi loại ĐC. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 7: MĐKĐB) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.11 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....09... | Thời gian thực hiện:........04 tiết... Tên chương 1: Máy Điện ĐB Thực hiện ngày.7,9,14,16 .tháng.5.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

+ Cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ .

+ Nguyên lý làm việc máy phát đồng bộ.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Biết được cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ.

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....02’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 5’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Đại cương 1) Phân loại 2) Cấu tạo a) Stato b) Roto II. Các giá trị định mức III. Nguyên lý làm việc máy phát điện đồng bộ IV.Từ trường trong máy phát đồng bộ 1) Phản ứng phần ứng 2) Ảnh hưởng từ trường phần ứng a) Trường hợp tải thuần R b) Trường hợp tải thuần L c) Trường hợp tải thuần C d) Trường hợp tải bất kỳ V. Quan hệ điện từ | GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại tốc độ đồng bộ n1 . Lưu ý:_ Máy được cung cấp điện từ 2 nguồn : xoay chiều và một chiều. _ Động cơ có M lớn. _ Cách nối tiếp các cuộn dây quấn kích từ để tạo ra cực từ nam châm điện một chiều Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: _ Vận dụng kiến thức định luật cảm ứng. _ Cách tạo ra nguồn điện 3 pha. _ n thấp làm sao để f cao. _ Nguồn kích từ đối với máy có công suất lớn (nhà máy điện) và máy có công suất nhỏ (gia dụng 2 kW) Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: ảnh hưởng của phản ứng phần ứng đối với điện áp ở đầu cực máy phát biện pháp khắc phục (mạch AVR) | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 45’ 10’ 15’ (60’) 5’ 15’ 15’ 15’ 10’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 8’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại kiến thức mạch điện, phần cộng các vector U,I. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo |  | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 8: MĐĐB) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.21 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |
|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |  |  |  |

| Giáo án số:....10... | Thời gian thực hiện:........02 tiết... Tên chương 1: Máy Điện ĐB Thực hiện ngày.21,23 .tháng.5.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC SONG SONG

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày một số phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ .

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Hiểu được một số phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 4’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Ý nghĩa của việc hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ 1) Lợi ích khi các máy phát làm việc song song 2) Điều kiện để hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ II. Một số phương pháp hòa đồng bộ 1) Hòa đồng bộ kiểu ánh sáng a) Kiểu nối tối b) Kiểu ánh sang quay 2) Phương pháp tự đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn Lien hệ: kiến thức máy biến áp làm việc song song. Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Nhận biết trùng thứ tự pha | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 10’ (70’) 50’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại kiến thức mạch điện, phần góc lệch pha. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 8: MĐĐB) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.21 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....11... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Điện ĐB Thực hiện ngày.21,23& 28,30 .tháng.5.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐỘNG CƠ VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đồng bộ.

+ Trình bày nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của máy bù đồng bộ.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đồng bộ

+ Hiểu được nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của máy bù đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 4’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Động cơ đồng bộ 1) Cấu tạo 2) Nguyên lý làm việc 3) Mở máy động cơ 4) Phương trình điện áp và đồ thị vec tơ 5) Điều chỉnh cos động cơ đồng bộ II. Máy bù đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn Liên hệ: kiến thức máy phát đồng bộ Nhấn mạnh: _ ĐC ĐB không tự mở máy. _ Điều chỉnh dòng kích từ Q thay đổi cos thay đổi. Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Điều chỉnh cos lưới điện Ví dụ tính toán. | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 10’ 15’ 20’ 20’ 35’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem thêm phần bù HSCS trong TL2. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 8: MĐĐB) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.21 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....12... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Điện Một Chiều Thực hiện ngày.28,30 & 5,7.tháng.6.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

+ Cấu tạo máy điện một chiều

+ Nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Biết được cấu tạo máy điện một chiều.

+ Giải thích được nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 5’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Khái niệm chung II. Cấu tạo - Stato (phần tĩnh) 2) Roto (phần động) III. Nguyên lý làm việc của máy phát một chiều 1) Nguyên lý làm việc 2) Phân loại IV. Nguyên lý làm việc động cơ một chiều 1) Nguyên lý làm việc 2) Phân loại | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh sđđ 2 đầu khung dây là sđđ xoay chiều nhưng do cổ góp và chổi điện nắn điện thành một chiều. Đặt vấn đề: hệ quả khi đảo chiều từ thông cực từ Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại: định luật lực điện từ. Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi đảo chiều từ thông cực từ hoặc dòng điện phần ứng. Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 10’ (40’) 15’ 25’ 30’ 10’ 25’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại phần lực và hiện tượng cảm ứng điện từ (chiều và độ lớn) |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 8: MĐĐB) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.26 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....13... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Điện Một Chiều Thực hiện ngày.5,7.& 11,13 tháng.6.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

+ Giải thích sự hình thành, hậu quả và biện pháp khắc phục phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều.

+ Trình bày biểu thức tính sđđ phần ứng.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Hiểu được bản chất phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục.

+ Hiểu được ý nghĩa biểu thức tính sđđ phần ứng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....02’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 5’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Từ trường và phản ứng phần ứng máy điện một chiều 1) Từ trường phần ứng 2) Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều a) Khái quát b) Hậu quả c) Biện pháp khắc phục II. Tia lửa điện và biện pháp khắc phục 1) Nguyên nhân 2) Biện pháp khắc phục III. Sức điện động phần ứng | GV: Thuyết trình, phát vấn Giải thích: đường trung tính hình học, đường trung tính vật lý, trục cực từ. Nhấn mạnh : hậu quả của phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục Lưu ý: vị trí chổi than trên cổ góp ảnh hưởng đến Eư , tia lửa điện. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: biện pháp khắc phục Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Giải thích ý nghĩa các thông số của biểu thức tính sđđ. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 15’ 40’ 35’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 8’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại bài 1, Chương 4 về phần dây quấn |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 9: MĐMC) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.26 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....14... | Thời gian thực hiện:........02 tiết... Tên chương 1: Máy Điện Một Chiều Thực hiện ngày.11,13.tháng.6.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày đặc điểm các loại máy phát điện một chiều và ứng dụng mỗi loại

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Phân biệt được các loại máy phát điện môt chiều.

+ Hiểu được đặc tính làm việc của mỗi loại máy phát điện và ứng dụng

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 4’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Phân loại 1) Máy phát kích từ độc lập 2) Máy phát kích từ song song 3) Máy phát kích từ nối tiếp 4) Máy phát kích từ hỗn hợp II. Máy phát kích từ độc lập III. Máy phát kích từ song song IV. Máy phát kích từ nối tiếp V. Máy phát kích từ hỗn hợp | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: _Đặc tính tải. _ Ứng dụng mỗi loại. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 25’ 25’ 25’ 25’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại phẩn kiến thức Mạch Điện |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 9: MĐMC) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.26 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....15... | Thời gian thực hiện:........02 tiết... Tên chương 1: Máy Điện Một Chiều Thực hiện ngày.18,20.tháng.6.năm..2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày đặc điểm các loại động cơ điện một chiều.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Hiểu được phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ.

+ Hiểu được đặc tính làm việc của mỗi loại động cơ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 4’ |
| 2 | Giảng bài mới I. Phân loại 1) Động cơ kích từ độc lập 2) Động cơ kích từ song song 3) Động cơ kích từ nối tiếp 4) Động cơ kích từ hỗn hợp II. Mở máy động cơ 1) Khái quát 2) Các phương pháp mở máy III. Điều chỉnh tốc độ 1) Khái quát 2) Các phương pháp điều chỉnh IV. Động cơ kích từ song song 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc V. Động cơ kích từ nối tiếp 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc VI.Động cơ kích từ hỗn hợp 1) Đặc tính cơ 2) Đặc tính làm việc VII.Động cơ vạn năng | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề tại sao Imm tăng cao. Từ công thức n = f(M) đề ra các pp mở máy Chú ý hướng điều chỉnh tốc độ của mỗi phương pháp Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: _ Đặc tính cơ. _ Ứng dụng mỗi loại. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: tại sao ĐC vạn năng sử dụng được nguồn xoay chiều và nguồn một chiều. Nhấn mạnh: ứng dụng. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 8’ 25’ 12’ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Làm thêm phần bài tập liên quan trong TL2 |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | 1) Giáo Trình Máy Điện dùng cho bậc CĐ của Khoa CN ĐĐT 2) Kỹ Thuật Điện (Chương 9: MĐMC) của Nguyễn Kim Đính, NXB ĐH QG |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.21 tháng 3.năm2019 Giảng viên Lê Thế Huân |