| Giáo án số:7 | Thời gian thực hiện:6 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 22/4 đến ngày 27/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi - Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 15 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 205 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 10 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Giảng viên Lê Thế Huân |
| --- | --- |

| Giáo án số:8 | Thời gian thực hiện: 6 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 29/4 đến ngày 04/05/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng - Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 15 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 205 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 10 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 5 năm 2019 Giảng viên Lê Thế Huân |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:9 | Thời gian thực hiện:6 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 06/05 đến ngày 11/05/2019 |  |

Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5.5 Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường - Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 15 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 205 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 10 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2019 . Giảng viên Lê Thế Huân |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện:6 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 13/5 đến ngày 18/05/2019 |  |

Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5.7 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường - Bài tập tổng hợp | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 15 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường Bài tập tổng hợp | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 205 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 10 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2019 Giảng viên Lê Thế Huân |
| --- | --- |