|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện:............................................. Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày..............đến ngày…………… |
| --- | --- |

Tên bài:      QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ MỘT PHA DẠNG DÂY QUẤN SIN

Mục tiêu của bài:

- Quấn và lồng dây  động cơ một pha dạng dây quấn sin.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Đo và quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB một pha dạng dây quấn sin đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. Khảo sát sơ đồ dây quấn Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ. Quấn từng nhóm bối dây Lồng dây động cơ dạng đồng khuôn phân tán 1 lớp Chú ý: - GV nhắc SV vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho SV thấy tại sao gọi dây sin. Đấu các nhóm bối dây từng pha. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. Kiểm tra sơ bộ, vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn SV cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách quấn từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính - SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính - SV quan sát, làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính - HS quan sát và làm thử. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 35’ 10’ 15’ 5’ 5’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 374’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày15tháng 1 năm 2018. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |