|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện:............................................. Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày..............đến ngày…………… |
| --- | --- |

Tên bài:	QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA CÁCH LY

Mục tiêu của bài:

- Quấn máy biến áp một pha cách ly.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Quấn đúng kích thước dây, số vòng dây và quấn hoàn chỉnh được máy biến áp cách ly.

- Ra các đầu dây đúng vị trí và các vòng dây song song với nhau.

- Điện áp ra chính xác.

- Điện trở cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp, giữa các cuộn dây với vỏ đảm bảo.

- Bộ dây quấn gọn đẹp.

- Ráp đúng trình tự.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dây đồng trần 0,6mm; 0,12mm; 0,35mm; 1mm.

- Giấy cách điện, ống ghen, mạch từ máy biến áp.

- Bàn quấn dây.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. Quấn dây và lắp ráp máy biến áp một pha cách ly: Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý Quấn dây máy biến áp - Lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn - Quấn cuộn sơ cấp - Quấn cuộn thứ cấp Lắp lõi thép Hoàn tất, kiểm tra và vận hành máy biến áp - Nối dây, hàn dây - Lắp ráp, kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - Vận hành đo kiểm các thông số - Nhận xét | - GV thuyết trình. - GV trình bày - Trực quan hình vẽ. - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn... - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách quấn cuộn sơ cấp, thứ cấp - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp ráp mạch từ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách kiểm tra, vận hành máy biến áp. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính - SV quan sát và làm thử, ghi lại kết quả đo. | 45’ 2’ 3’ 40’ 30’ 5’ 15’ 10’ 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 374’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày15tháng 1 năm 2018. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |