|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện:............................................. Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày.19/1/2018............đến ngày…………… |
| --- | --- |

Tên bài:             CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Đo và ghi số liệu kích thước cần thiết của startor để có kích thước khuôn quấn chuẩn và các nguyên vật liệu cần thiết cho việc quấn.

- Tính toán số liệu kích thước khuôn lót rãnh.

- Gia công bìa cách điện trong rãnh startor động cơ KĐB 3 pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lấy các số liệu cần thiết thật chính xác và đầy đủ của startor.

- Làm khuôn quấn dây chính xác đúng kích thước.

- Cách điện lót vừa rãnh, không bị gập rách.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Thiết bị: startor động cơ, giấy cách điện, khuôn quấn dây bằng nhôm, khoan .v. v.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. Lấy các số liệu của strartor: - Dt : đường kính trong. - L1 : chiều dài thật của lõi thép. - bg :chiều cao gông. - br : chiều rộng răng. - Z : số rãnh trên stato. - Hình dạng và kích thước rãnh: thông thường có 2 dạng rãnh là dạng hình quả lê và dạng hình thang. Làm khuôn quấn dây: - Xác định kích thước khuôn. - Đặt dây đồng trong rãnh (theo sơ đồ trãi), lấy giấy nhét vào 4 đầu rãnh. - Chỉnh kích cỡ khuôn phù hợp. Lót cách điện rãnh: - Xác định kích thước giấy lót cách điện. - Vẽ và cắt giấy cách điện theo kích thước đã xác định. - Lót giấy cách điện vào rãnh. | - GV thuyết trình. - GV trình bày - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách xác định các số liệu của startor. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách xác định kích thước khuôn - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách xác định kích thước và lót giấy cách điện vào rãnh giấy lót cách điện | - HS lắng nghe, ghi lại nội dung - HS quan sát, lắng nghe - HS quan sát và làm thử, ghi lại số liệu. - HS quan sát và làm thử, ghi lại số liệu. - HS quan sát, làm thử và ghi lại kích thước | 45’ 2’ 3’ 40’ 10’ 15’ 15’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 149’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày15tháng 12 năm 2017 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |