|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện:5 tiết (225 phút)................... Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày.26,28./2.đến ngày26,28/2/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:	QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA CÁCH LY

Mục tiêu của bài:

- Quấn máy biến áp một pha cách ly.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Quấn đúng kích thước dây, số vòng dây và quấn hoàn chỉnh được máy biến áp cách ly.

- Ra các đầu dây đúng vị trí và các vòng dây song song với nhau.

- Điện áp ra chính xác.

- Điện trở cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp, giữa các cuộn dây với vỏ đảm bảo.

- Bộ dây quấn gọn đẹp.

- Ráp đúng trình tự.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dây đồng trần 0,6mm; 0,12mm; 0,35mm; 1mm.

- Giấy cách điện, ống ghen, mạch từ máy biến áp.

- Bàn quấn dây.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2 phút.............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại máy biến áp dùng trong dân dụng, công nghiệp........................................ ........................................ ........................................ | Giáo viên giới thiệu hình mình họa, vật thật mô hình máy biến áp Thuyết trình | SV lắng nghe, ghi chép, tư duy đặt câu hỏi | 5 |
| 2 I II III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. Quấn dây và lắp ráp máy biến áp một pha cách ly: Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý Quấn dây máy biến áp - Lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn - Quấn cuộn sơ cấp - Quấn cuộn thứ cấp Lắp lõi thép Hoàn tất, kiểm tra và vận hành máy biến áp - Nối dây, hàn dây - Lắp ráp, kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - Vận hành đo kiểm các thông số - Nhận xét | - GV thuyết trình. - GV trình bày - Trực quan hình vẽ. - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn... - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách quấn cuộn sơ cấp, thứ cấp - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp ráp mạch từ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách kiểm tra, vận hành máy biến áp. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính - SV quan sát và làm thử, ghi lại kết quả đo. | 45’ 2’ 3’ 40’ 30’ 5’ 15’ 10’ 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 163’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 10’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích những hư hỏng của máy biến áp cách ly, tự ngẫu. |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày18 tháng 1.năm 2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |