|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện:.5 tiết ( 225 phút). Bài học trước Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha Thực hiện từ ngày.5,7/3.....đến ngày12,14/3/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:	THÁO LẮP ĐỘNG CƠ  - KIỂM TRA & XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Tháo lắp, kiểm tra, xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Tháo lắp thành thạo động cơ.

- Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng cơ khí thông thường ở động cơ.

- Xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha.

- Vận hành động cơ.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện KĐB ba pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại động cơ 1 pha, 3 pha dùng trong dân dụng công nghiệp | Giáo viên giới thiệu các mẫu động cơ 1 pha , 3 pha, các ví dụ minh họa Thuyết trình | SV lắng nghe, ghi chép. | 4 |
| 2 I II III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. Tháo lắp động cơ Quy trình tháo động cơ - Đánh dấu các nắp, ốc vít, trục … - Tháo, kiểm tra động cơ Quy trình lắp động cơ - Quan sát tổng quát đặc điểm, thứ tự các chi tiết khi tháo. - Lắp, kiểm tra động cơ Kiểm tra - Xác định cực tính bộ dây máy điện Kiểm tra động cơ - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. Xác định cực tính bộ dây máy điện - Xác định cực tính bằng nguồn AC - Xác định cực tính bằng nguồn DC Kiểm tra, vận hành - Đấu dây, kiểm tra - Vận hành, đo dòng điện và điện áp - Nhận xét | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. (GV giải thích: Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ?) GV nhắc SV tránh làm hư bộ dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. (GV giải thích: Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ?) GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách xác định cực tính động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra vận hành động cơ. | - SV lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi chú nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 20’ 10’ 10’ 20’ 5’ 10’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 10 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng phần điện, cơ khí của động cơ 1pha, 3 pha |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18tháng 2năm 2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |