ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: Thực Tập Máy Điện

Lớp : 18C1 ĐĐT1, ĐĐT3,     Khoá: 18

Họ và tên giảng viên : Trần Trung Hiếu

Năm học: 2019 -2020

Quyển số:.......

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện:.5 tiết Bài học trước: ......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày 2 /9/2019 đến ngày 7/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:	QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA CÁCH LY

Mục tiêu của bài:

- Quấn máy biến áp một pha cách ly.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Quấn đúng kích thước dây, số vòng dây và quấn hoàn chỉnh được máy biến áp cách ly.

- Ra các đầu dây đúng vị trí và các vòng dây song song với nhau.

- Điện áp ra chính xác.

- Điện trở cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp, giữa các cuộn dây với vỏ đảm bảo.

- Bộ dây quấn gọn đẹp.

- Ráp đúng trình tự.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dây đồng trần 0,6mm;0,12mm;0,35mm;1mm.

- Giấy cách điện, ống ghen, mạch từ máy biến áp.

- Bàn quấn dây.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập máy biến áp điện lực được đặt ở bãi xe và góc sân bóng rổ của trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM | - GV thuyết trình. - GV trình bày | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 3’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Công việc chuẩn bị - Quấn dây và lắp lõi thép máy biến áp Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý Quấn dây máy biến áp - Lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn - Quấn cuộn sơ cấp - Quấn cuộn thứ cấp - Kiểm tra, vận hành - Nối dây, hàn dây - Lắp ráp, kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - Vận hành đo kiểm các thông số - Nhận xét | - Trực quan vật thật, hình vẽ. -GV hướng dẫn H.S nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn... - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách quấn cuộn sơ cấp, thứ cấp - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp ráp mạch từ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách kiểm tra, vận hành máy biến áp. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 5’ 25’ 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - H.S vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu thông số kỹ thuật của máy biến áp | Tìm trên web của các công ty sản xuất máy biến áp như thibidi, Đông Anh, ABB... |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly Thực hiện từ ngày 9/09 đến ngày 14/09/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:	XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Xác định được cực tính các cuộn dây.

- Đấu đúng sơ đồ, không gây ngắn mạch.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy biến áp ba pha.

- Dây điện.

- Đồng hồ VOM, mêgaom.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Tại sao lại phải xác định cực tính và tổ nối dây của máy biến áp? | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 5’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp 3 pha -Kiểm tra, xác định cực tính của cuộn dây Kiểm tra thông mạch, chạm vỏ -Xác định cực tính các cuộn dây - Đấu dây, vận hành máy biến áp. Đấu cuộn sơ cấp Đấu cuộn thứ cấp Vận hành, đo kiểm các thông số, nhận xét | - GV hướng dẫn trực quan trên vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - GV hướng dẫn trực quan trên vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - GV hướng dẫn trực quan trên vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách xác định cực tính của các cuộn sơ cấp, thứ cấp. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách đấu tổ đấu dây cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vận hành, đo kiểm các thông số. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lại ý chính - H.S quan sát và làm thử, ghi lại số đo. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại kết quả. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại kết quả. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại kết quả. - H.S quan sát và làm thử, ghi nhận xét | 20’ 20’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - H.S vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các tổ nối dây và sơ đồ nối dây của các tổ. | Tìm trên web của các công ty sản xuất máy biến áp như thibidi, Đông Anh, ABB... |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Xác định cực tính, đấu dây MBA 3 pha Thực hiện từ ngày 16/9 đến ngày 21/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:	THÁO LẮP ĐỘNG CƠ - KIỂM TRA & XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Tháo lắp, kiểm tra, xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Tháo lắp thành thạo động cơ.

- Kiểm tra và sửa chữa được những hư hỏng cơ khí thông thường ở động cơ.

- Xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha.

- Vận hành động cơ.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện KĐB ba pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu hệ thống bơm nước tự động sử dụng ĐC KĐB ba pha | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Tháo, lắp động cơ Quy trình tháo động cơ - Đánh dấu các nắp, ốc vít, trục … - Tháo, kiểm tra động cơ Quy trình lắp động cơ - Quan sát tổng quát đặc điểm, thứ tự các chi tiết khi tháo. - Lắp, kiểm tra động cơ - Kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha Kiểm tra động cơ - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. Xác định cực tính bộ dây máy điện - Xác định cực tính bằng nguồn AC - Xác định cực tính bằng nguồn DC - Đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha - Đấu dây, kiểm tra - Vận hành, đo dòng điện và điện áp - Nhận xét | - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. (GV giải thích: Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ?) GV nhắc H.S tránh làm hư bộ dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. (GV giải thích: Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ?) GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách xác định cực tính động cơ. GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra vận hành động cơ. | - H.S lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi chú nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 10’ 15’ 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho H.S. | - H.S vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Xác định cực tính của động cơ một pha sáu đầu dây | Trình tự xác định cực tính ĐC một pha sáu đầu dây |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính dây cuộn dây quấn stator ĐC KĐB 3 pha Thực hiện từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019 |  |

Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA MỘT LỚP DẠNG ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG

Mục tiêu của bài:

- Quấn dây và lồng dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung một lớp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung một lớp đúng trính tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4 hoặc Z =24 rãnh; 2p = 4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Các kiểu quấn dây động cơ không đồng bộ ba pha | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato - Lót cách điện rãnh - Đo kích thước khuôn và gia công khuôn. | - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn H.S cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách đo kích thước khuôn và gia công khuôn | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát, lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. | 15’ 15’ 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Trình tự tính dây quấn ĐC KĐB ba pha | Tài liệu tính toán máy điện |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Quấn dây động cơ kđb ba pha một lớp dạng đồng khuôn tập trung Thực hiện từ ngày 30/9 đến ngày 05/10/2019 |  |

Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA MỘT LỚP DẠNG ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG (TT)

Mục tiêu của bài:

- Quấn dây và lồng dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung một lớp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung một lớp đúng trính tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4 hoặc Z =24 rãnh; 2p = 4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Các kiểu quấn dây động cơ không đồng bộ ba pha | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 3.Quấn và lồng dây quấn Khảo sát sơ đồ dây quấn: Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ: Quấn từng nhóm bối dây Lồng dây động cơ dạng đồng khuôn tập trung. Chú ý: - GV nhắc sinh viên vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho sinh viên thấy tại sao gọi dây quấn đồng khuôn tập trung 1 lớp. - Đấu dây, kiểm tra, đai dây Đấu các nhóm bối dây từng pha. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. | - - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác cách quấn từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu kiểm ta và dai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát, lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. - H.S quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. - H.S quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. | 15’ 15’ 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Trình tự tính dây quấn ĐC KĐB ba pha | Tài liệu tính toán máy điện |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Quấn dây ĐC KĐB 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung Thực hiện từ ngày 07/10 đến ngày 12/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA DẠNG ĐỒNG KHUÔN HAI LỚP (XẾP KÉP)

Mục tiêu của bài:

- Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Đo khuôn, quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4, Z =24 rãnh, 2p = 4 .

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu động cơ hai cấp tốc độ | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato - Lót rãnh, đo kích thước khuôn và gia công khuôn - Quấn bộ dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) Khảo sát sơ đồ dây quấn Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ. Quấn từng nhóm bối dây | - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn H.S cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách lót rãnh, đo kích thước khuôn và gia công khuôn - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách quấn từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. -H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính - H.S quan sát và lắng nghe, ghi ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. | 10’ 15’ 15’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho H.S. | - H.S vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - H.S lắng nghe, ghi lại ý chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Trình tự tính dây quấn ĐC KĐB ba pha hai cấp tốc độ | Tài liệu tính toán máy điện |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 07 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Quấn dây động cơ kđb ba pha dạng đồng khuôn hai lớp (xếp kép) Thực hiện từ ngày 14/10 đến ngày 19/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA DẠNG ĐỒNG KHUÔN HAI LỚP (XẾP KÉP) TT

Mục tiêu của bài:

- Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Đo khuôn, quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4, Z =24 rãnh, 2p = 4 .

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu động cơ hai cấp tốc độ | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) Lồng dây động cơ dạng xếp kép bước ngắn. Chú ý: - GV nhắc H.S vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho H.S thấy tại sao gọi dây quấn xếp kép bước ngắn. - Đấu dây, kiểm tra, đai dây Đấu dây, kiểm tra, đai dây Đấu các nhóm bối dây từng pha. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. Kiểm tra sơ bộ, vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu lót cách điện và đai dây - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. -H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính - H.S quan sát và lắng nghe, ghi ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. | 10’ 20’ 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho H.S. | - H.S vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - H.S lắng nghe, ghi lại ý chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Trình tự tính dây quấn ĐC KĐB ba pha hai cấp tốc độ | Tài liệu tính toán máy điện |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 08 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Quấn dây ĐC KĐB ba pha hai lớp Thực hiện từ ngày 21/10 đến ngày 26/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:      XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA

Mục tiêu của bài:

- Tháo lắp, kiểm tra, xác định các đầu dây động cơ KĐB 1 pha.

- Xem xét điện áp và đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha có điện áp phù hợp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Tháo lắp thành thạo động cơ.

- Kiềm tra và sửa chữa được những hư hỏng cơ khí thông thường ở động cơ.

- Xác định các đầu dây động cơ KĐB 1 pha.

- Đấu dây động cơ KĐB 3pha vào lưới điện 1 pha có điện áp phù hợp.

- Vận hành động cơ.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện ba pha và 1 pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu động cơ một pha và các ứng dụng của nó | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Xác định các đầu dây Kiểm tra động cơ - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 1 cấp U - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 2 cấp U (có 6 đầu dây) - Đấu vận hành động cơ một pha. Kiểm tra, vận hành - Đấu dây, kiểm tra - Vận hành, đo dòng điện và điện áp - Nhận xét Đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha Xem xét điện áp động cơ và sơ đồ nối dây. Đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha. | - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thuyết trình, diễn giảng. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách Xác định các đầu dây động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách xác định các đầu dây động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn xem xét điện áp và sơ đồ nối dây và thao tác đấu ĐC 3pha vào lưới điện 1pha | - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 25’ 20’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho H.S. | - H.S vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của H.S. | - H.S lắng nghe, ghi lại nộidung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Trình tự tính dây quấn ĐC một pha | Tài liệu tính toán máy điện |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:9 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Xác định các đầu dây và đấu vận hành ĐC KĐB một pha Thực hiện từ ngày 28/10 đến ngày 02/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:      QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA DẠNG ĐỒNG TÂM

Mục tiêu của bài:

- Quấn và lồng dây động cơ không đồng bộ một pha dạng đồng tâm.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Đo và quấn các bối dây có kích thướcphải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB một pha dạng đồng tâm đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Các kiểu quấn dây động cơ không đồng bộ ba pha | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Quấn bộ dây động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm Khảo sát sơ đồ dây quấn - Lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ. Quấn từng nhóm bối dây Lồng dây động cơ dạng đồng tâm phân tán 1 lớp Chú ý: - GV nhắc H.S vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho H.S thấy tại sao gọi dây quấn đồng khuôn phân tán 1 lớp. - Đấu dây, kiểm tra, đai dây. Đấu các nhóm bối dây từng pha. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành Kiểm tra sơ bộ, vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn H.S cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác cách quấn từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu lót cách điện và đai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - H.S lắng nghe, ghi nội dung chính. - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 10’ 10’ 10’ 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho H.S. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của H.S. | - H.S lắng nghe, ghi nội dung chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Trình tự tính dây quấn ĐC KĐB ba pha kiểm đồng tâm | Tài liệu tính toán máy điện |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số: 10 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Quấn dây ĐC KĐB 1 pha kiểu đồng tâm Thực hiện từ ngày 04/11 đến ngày 9/11/2019 |  |

Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA DẠNG SIN

Mục tiêu của bài:

- Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB một pha dạng sin.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Đo khuôn, quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB 1 pha dạng sin đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB 1 pha có Z = 36 rãnh; 2p =4, Z =24 rãnh, 2p = 4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu động cơ KĐB 1 pha | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin Khảo sát sơ đồ dây quấn Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ. Quấn từng nhóm bối dây - Lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin Chú ý: - GV nhắc H.S vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho H.S thấy tại sao gọi dây sin. | - GV thuyết trình, diễn giảng - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn H.S cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách quấn từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. -H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính - H.S quan sát và lắng nghe, ghi ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và lắng nghe, ghi ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và làm thử. | 20’ 20’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho H.S. | - H.S vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - H.S lắng nghe, ghi lại ý chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Trình tự tính dây quấn ĐC KĐB ba pha hai cấp tốc độ | Tài liệu tính toán máy điện KĐB một pha hình sin |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin Thực hiện từ ngày 11/11 đến ngày 16/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA DẠNG SIN (TT)

Mục tiêu của bài:

- Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB 1 pha dạng sin.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Đo khuôn, quấn các bối dây có kích thước phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB 1 pha dạng sin đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB 1 pha có Z = 36 rãnh; 2p =4, Z =24 rãnh, 2p = 4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu động cơ một pha | Hỏi sinh viên, gợi mở trả lời | - H.S lắng nghe, Trả lời và ghi lại ý chính | 4’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Đấu dây, kiểm tra, đai dây Đấu các nhóm bối dây từng pha. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. - Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. Kiểm tra sơ bộ, vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV thao tác mẫu lót cách điện và đai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính. -H.S lắng nghe, ghi lại nội dung chính - H.S quan sát và lắng nghe, ghi ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - H.S quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. | 20’ 20’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho H.S. | - H.S vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - H.S lắng nghe, ghi lại ý chính. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Trình tự tính dây quấn ĐC KĐB 1 pha dạng sin | Tài liệu tính toán máy điện KĐB một pha dạng sin |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 12. | Thời gian thực hiện: 5 tiết Bài học trước: Quấn động cơ KĐB một pha hình sin Thực hiện từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:      TẨM SẤY ĐỘNG CƠ

Mục tiêu của bài:

- Tẩm, sấy động cơ

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Tẩm sấy thành thạo động cơ.

- An toàn cho người và thiết bị

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Đồng hồ đo VOM, Megaohm met, Động cơ không đồng bộ một pha.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Làm thế nào để tăng tản nhiệt cho động cơ điện? Giới thiệu các phương pháp tẩm sấy động cơ Công suất nhỏ và lớn | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. | - HS quan sát và lắng nghe. | 4’ |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Quy trình tẩm sấy động cơ. Tẩm vecni cách điện vào bộ dây quấn động cơ. Sấy động cơ 2. Kiểm tra vận hành Kiểm tra sơ bộ, vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. Trực quan vật thật, hình vẽ. Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tẩm bộ dây quấn động cơ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. | 5’ 15’ 20’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 155’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Các phương pháp tăng khả năng tản nhiệt cho động cơ điện | HS tìm hiểu thêm các phương pháp tăng khả nưng tản nhiệt cho động cơ điện. |  | 10’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |