CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực tập Máy điện.

# Mã môn học: DDT120

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực tập máy điện được bố trí học sau môn học máy điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Quấn được máy biến áp một pha công suất nhỏ …

- Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được máy biến áp một pha, ba pha có công suất vừa và nhỏ.

- Quấn và lồng được bộ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha dạng đồng tâm, dạng xếp kép (hai lớp) …

- Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được động cơ không đồng bộ ba pha.

- Quấn và lồng được bộ dây quấn các loại động cơ không đồng bộ một pha dạng đồng tâm, sin.

- Tẩm sấy được dây quấn các loại máy điện.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa, bảo dưỡng được động cơ không đồng bộ 1 pha.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) | 15 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Xác định các đầu dây và đấu vận hành động cơ không đồng bộ một pha | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Bài 7: Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Bài 8: Tẩm sấy động cơ | 5 |  | 5 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |