|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện:............................................. Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày..............đến ngày…………… |
| --- | --- |

Tên bài:      XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ 1 PHA_

ĐẤU DÂY ĐỘNG CƠ  KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA VÀO LƯỚI ĐIỆN 1 PHA

Mục tiêu của bài:

- Tháo lắp, kiểm tra, xác định các đầu dây động cơ KĐB 1 pha.

- Xem xét điện áp và đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha có điện áp phù hợp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Tháo lắp thành thạo động cơ.

- Kiềm tra và sửa chữa được những hư hỏng cơ khí thông thường ở động cơ.

- Xác định các đầu dây động cơ KĐB 1 pha.

- Đấu dây động cơ KĐB 3pha vào lưới điện 1 pha có điện áp phù hợp.

- Vận hành động cơ.

- An toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện ba pha và 1 pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Kiểm tra - Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha Kiểm tra động cơ - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 1 cấp U - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 2 cấp U (có 6 đầu dây) Kiểm tra, vận hành - Đấu dây, kiểm tra - Vận hành, đo dòng điện và điện áp - Nhận xét Đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha Xem xét điện áp động cơ và sơ đồ nối dây. Đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha. | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. Chú ý: GV giải thích: - Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ? GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách Xác định các đầu dây động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách xác định các đầu dây động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn xem xét điện áp và sơ đồ nối dây và thao tác đấu ĐC 3pha vào lưới điện 1pha. | - SV lắng nghe, ghi lại ý chính. - SV lắng nghe, ghi lại ý chính. - SV quan sát và lắng nghe, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 5’ 5’ 5’ 20’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 149’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nộidung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |