ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC H ÀNH

Môn học: TT M ÁY ĐIỆN

Lớp :  17T4- ĐCN1,2   Khoá : 17T4

Họ và tên giảng viên :    TRẦN TRUNG HIẾU

Năm học:    2018-2019

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 1 | Thời gian thực hiện: 10 tiết Bài học trước:. .............................................................................. Thực hiện từ ngày. ..đến ngày |
| --- | --- |

Tên bài:	QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA DẠNG CÁCH LY

Mục tiêu của bài:

- Quấn máy biến áp một pha cách ly.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Quấn đúng kích thước dây, số vòng dây và quấn hòan chỉnh được máy biến áp cách ly.

- Ra các đầu dây đúng vị trí và các vòng dây song song với nhau.

- Điện áp ra chính xác.

- Điện trở cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp, giữa các cuộn dây với vỏ đảm bảo.

- Bộ dây quấn gọn đẹp.

- Ráp đúng trình tự.

- An toàn cho người và thiết bị

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dây đồng trần Þ0,6mm Þ0,12mm, Þ0,35mm, Þ1mm.

- Giấy cách điện, ống ghen, mạch từ máy biến áp.

- Bàn quấn dây.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Quấn dây và lắp ráp máy biến áp một pha cách ly: a. Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý b. Quấn dây máy biến áp - Lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn - Quấn cuộn sơ cấp - Quấn cuộn thứ cấp c. Lắp lõi thép 2. Hoàn tất, kiểm tra và vận hành máy biến áp - Nối dây, hàn dây - Lắp ráp, kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - Vận hành đo kiểm các thông số - Nhận xét | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan hình vẽ. - GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách Lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn.. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách quấn cuộn sơ cấp, thứ cấp - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp ráp mạch từ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách kiểm tra, vận hành máy biến áp. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 388` |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 2 | Thời gian thực hiện:..5 tiết Bài học trước:.Quấn MBA 1 pha dạng cách ly .............................................................................. Thực hiện từ ngày... . ...đến ngày . . |
| --- | --- |

Tên bài:	XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Xác định được cực tính các cuộn dây.

- Đấu đúng sơ đồ, không gây ngắn mạch.

- An toàn cho người và thiết bị.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy biến áp ba pha.

- Dây điện.

- Đồng hồ VOM, mêgaom.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Kiểm tra, xác định cực tính của cuộn dây: a. Kiểm tra thông mạch, chạm vỏ b. Xác định cực tính các cuộn dây. 2. Đấu dây, vận hành máy biến áp: a. Đấu cuộn sơ cấp b. Đấu cuộn thứ cấp c. Vận hành, đo kiểm các thông số d. Nhận xét | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách xác định cực tính của các cuộn sơ cấp, thứ cấp. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách đấu tổ đấu dây cuộn sơ cấp, thứ cấp. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành, đo kiểm các thông số. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 163’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:..3 | Thời gian thực hiện:.5 tiết Bài học trước:.Xác định cực tính..... .............................................................................. Thực hiện từ ngày. . ....đến ngày…. . . |
| --- | --- |

Tên bài:	THÁO LẮP ĐỘNG CƠ  - KIỂM TRA & XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu của bài:

- Tháo lắp, kiểm tra, xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Tháo lắp thành thạo động cơ.

- Kiềm tra và sửa chữa được những hư hỏng cơ khí thông thường ở động cơ.

- Xác định cực tính bộ dây động cơ KĐB 3 pha.

- Vận hành động cơ.

- An toàn cho người và thiết bị.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện KĐB ba pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Tháo lắp động cơ a. Quy trình tháo động cơ - Đánh dấu các nắp, ốc vít, trục … - Tháo, kiểm tra động cơ b. Quy trình lắp động cơ - Quan sát tổng quát đặc điểm, thứ tự các chi tiết khi tháo. - Lắp, kiểm tra động cơ 2. Kiểm tra - Xác định cực tính bộ dây máy điện a. Kiểm tra động cơ: - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. b. Xác định cực tính bộ dây máy điện - Xác định cực tính bằng nguồn AC - Xác định cực tính bằng nguồn DC c. Kiểm tra, vận hành - Đấu dây, kiểm tra - Vận hành, đo dòng điện và điện áp - Nhận xét | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. Chú ý: GV giải thích: - Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ? GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. Chú ý: GV giải thích: - Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ? GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách Xác định cực tính động cơ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách kiểm tra vận hành động cơ. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 163’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 4 | Thời gian thực hiện:..15 tiết Bài học trước: Tháo lắp ĐC, kiểm tra... Thực hiện từ ngày. . .. ...đến ngày… |
| --- | --- |

Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA MỘT LỚP DẠNG ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG

Mục tiêu của bài:

- Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung một lớp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kích thước các bối dây phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung một lớp đúng trính tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4 .

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Khảo sát sơ đồ dây quấn: 2. Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ: a. Quấn từng nhóm bối dây b. Lồng dây động cơ dạng đồng khuôn tập trung. Chú ý: - GV nhắc học sinh vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho học sinh thấy tại sao gọi dây quấn đồng khuôn tập trung 1 lớp. c. Đấu các nhóm bối dây từng pha. d. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. e. Kiểm tra sơ bộ f. Vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn HS cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn HS cách quấn từng nhóm bối dây. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 606`’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 5 | Thời gian thực hiện:.15 tiết Bài học trước: Quấn dây ĐCK ĐB 3 pha kiểu ĐTTT Thực hiện từ ngày.. . . ..đến ngày . . . . . |
| --- | --- |

Tên bài:             	QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA KI ỂU ĐỒNG KHUÔN HAI LỚP (XẾP KÉP)

Mục tiêu của bài:

- Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai  lớp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kích thước các bối dây phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4 .

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Khảo sát sơ đồ dây quấn: 2. Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ. a. Quấn từng nhóm bối dây b. Lồng dây động cơ dạng xếp kép bước ngắn. Chú ý: - GV nhắc học sinh vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho học sinh thấy tại sao gọi dây quấn xếp kép bước ngắn . c. Đấu các nhóm bối dây từng pha. d. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. e. Kiểm tra sơ bộ f. Vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn HS cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn học sinh cách quấn từng nhóm bối dây. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 606’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.6 | Thời gian thực hiện:..5 tiết Bài học trước : Quấn dây ĐCKĐB 3 pha 2 lớp Thực hiện từ ngày.. . .. ..đến ngày… |
| --- | --- |

Tên bài:      XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ 1 PHA_

ĐẤU DÂY ĐỘNG CƠ  KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA VÀO LƯỚI ĐIỆN 1 PHA

Mục tiêu của bài:

- Tháo lắp, kiểm tra, xác định các đầu dây động cơ KĐB 1 pha.

- Xem xét điện áp và đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha có điện áp phù hợp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Tháo lắp thành thạo động cơ.

- Kiềm tra và sửa chữa được những hư hỏng cơ khí thông thường ở động cơ.

- Xác định các đầu dây động cơ KĐB 1 pha.

- Đấu dây động cơ KĐB 3pha vào lưới điện 1 pha có điện áp phù hợp.

- Vận hành động cơ.

- An toàn cho người và thiết bị

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện ba pha và 1 pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Kiểm tra - Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha a. Kiểm tra động cơ: - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. b. Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 1 cấp U - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 2 cấp U (có 6 đầu dây) c. Kiểm tra, vận hành - Đấu dây, kiểm tra - Vận hành, đo dòng điện và điện áp - Nhận xét 2. Đấu dây động cơ KĐB 3pha vào lưới điện 1 pha _ Xem xét điện áp động cơ và sơ đồ nối dây. _ Đấu dây động cơ KĐB 3 pha vào lưới điện 1 pha. | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. Chú ý: GV giải thích: - Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ? GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách Xác định các đầu dây động cơ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách kiểm tra vận hành động cơ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn xem xét điện áp và sơ đồ nối dây và thao tác đấu ĐC 3pha vào lưới điện 1pha. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 163’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:...7. | Thời gian thực hiện:...15 tiết Bài học trước: Xác định đầu dây và đấu vận hành... .............................................................................. Thực hiện từ ngày... . .. ..đến ngày . . . |
| --- | --- |

Tên bài:      QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ MỘT PHA KIỂU ĐỒNG TÂM

Mục tiêu của bài:

- Quấn và lồng dây  động cơ một pha dạng đồng tâm phân tán.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kích thước các bối dây phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB một pha dạng đồng tâm phân tán đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Khảo sát sơ đồ dây quấn 2. Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ. a. Quấn từng nhóm bối dây b. Lồng dây động cơ dạng đồng tâm phân tán 1 lớp Chú ý: - GV nhắc học sinh vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho học sinh thấy tại sao gọi dây quấn đồng khuôn phân tán 1 lớp. c. Đấu các nhóm bối dây từng pha. d. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. e. Kiểm tra sơ bộ f. Vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn HS cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn HS cách quấn từng nhóm bối dây. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 606’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:.8 | Thời gian thực hiện:..15 tiết Bài học trước: Quấn dây ĐCKĐB 1 pha kiểu đồng tâm Thực hiện từ ngày... . ....đến ngày . . |
| --- | --- |

Tên bài:      QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ MỘT PHA DẠNG DÂY QUẤN SIN

Mục tiêu của bài:

- Quấn và lồng dây  động cơ một pha dạng dây quấn sin.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kích thước các bối dây phải phù hợp.

- Lồng bộ dây stator động cơ KĐB một pha dạng dây quấn sin đúng trình tự.

- Bảo đảm các bối dây song song không được chạm, chập, đứt.

- Ra đầu dây đúng vị trí.

- Đai bộ dây đều, chắc chắn.

- An toàn cho người và thiết bị.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.4’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Khảo sát sơ đồ dây quấn 2. Quấn từng nhóm bối dây và lồng dây động cơ. a. Quấn từng nhóm bối dây b. Lồng dây động cơ dạng đồng khuôn phân tán 1 lớp Chú ý: - GV nhắc học sinh vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho học sinh thấy tại sao gọi dây sin. c. Đấu các nhóm bối dây từng pha. d. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. e. Kiểm tra sơ bộ f. Vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn HS cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn HS cách quấn từng nhóm bối dây. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - Trực quan động cơ thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 381’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 9. | Thời gian thực hiện:....5 tiết. Bài học trước: Quấn dây ĐCKĐB 1 pha dạng sin Thực hiện từ ngày.. . .. .đến ngày . .. . |
| --- | --- |

Tên bài:      TẨM SẤY ĐỘNG CƠ

Mục tiêu của bài:

- Tẩm, sấy động cơ

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Tẩm sấy thành thạo động cơ.

- An toàn cho người và thiết bị

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Đồng hồ đo VOM, Megaohm met, Động cơ không đồng bộ một pha.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. 1. Tẩm vecni cách điện vào bộ dây quấn động cơ. 2. Sấy động cơ | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tẩm bộ dây quấn động cơ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách sấy bộ dây quấn động cơ. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 163’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn (Đã duyệt) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.. . ..tháng . .năm.. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |