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Số tiết lý thuyết:  
	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng…

Đến ngày tháng…
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	46
	6/07 ( 11/07
	
	5
	Bài 1: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha
1.1 Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp một pha

1.2 Đấu dây, vận hành máy biến áp một pha.

1.3 Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp ba pha

1.4 Đấu dây, vận hành máy biến áp ba pha.

	47
	13/07 ( 18/07
	
	5
	Bài 2: Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly

2.1  Công việc chuẩn bị

2.2  Quấn dây và lắp lõi thép máy biến áp

2.3  Kiểm tra, vận hành 

	48
	20/07 ( 25/07
	
	5
	Bài 3: Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính  dây quấn stato động cơ KĐB 3 pha 

3.1  Tháo, lắp động cơ

3.2  Kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ KĐB 3 pha
3.3  Đấu dây và vận hành động cơ KĐB 3 pha

	49
	27/07 ( 1/08
	
	5
	Bài 4: Quấn dây động cơ KĐB 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung

4.1  Công việc chuẩn bị 

4.1.1 Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato

4.1.2 Lót cách điện rãnh

4.1.3 Gia công khuôn quấn dây.
4.2  Quấn và lồng dây quấn quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung
4.2.1. Quấn bộ dây động cơ

	50
	3/08 ( 8/08
	
	5
	Bài 4: Quấn dây động cơ KĐB 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung (tiếp theo)

4.2.2. 4.2  Quấn và lồng dây quấn quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung
4.2.3. Lồng dây quấn động cơ 
4.3  Đấu dây, kiểm tra, đai dây

4.4  Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.

	51
	10/08 ( 15/08
	
	5
	Bài 5: Quấn dây động cơ KĐB 3 pha hai lớp (xếp kép) 

5.1  Công việc chuẩn bị 

5.1.1. Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato 
5.1.2. Lót cách điện rãnh

5.1.3. Gia công khuôn quấn dây.

	52
	17/08 ( 22/08
	
	5
	Bài 5: Quấn dây động cơ KĐB 3 pha hai lớp (xếp kép) 

5.1  Công việc chuẩn bị 

5.2  Quấn và lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)
5.2.1 Quấn bộ dây động cơ 
5.2.2 Lồng dây quấn động cơ

	53
	24/08 ( 29/08
	
	5
	Bài 5: Quấn dây động cơ KĐB 3 pha hai lớp (xếp kép) (tiếp theo)

5.3  Đấu dây, kiểm tra, đai dây 
5.4  Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.

	54
	31/8 ( 5/9
	
	5
	Bài 6: Xác định các đầu dây và đấu vận hành động cơ KĐB một pha

6.1  Xác định các đầu dây

6.2  Đấu đấu vận hành động cơ một pha.

	55
	7/9 (12/9
	
	5
	Bài 7: Quấn dây động cơ KĐB một pha dạng sin  

7.1  Công việc chuẩn bị

7.1.1 Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato 
7.1.2 Lót cách điện rãnh

7.1.3 Gia công khuôn quấn dây.

7.2  Quấn và lồng dây quấn động cơ không đồng bộ một pha dạng sin
7.2.1 Quấn bộ dây động cơ

	56
	14/9 ( 19/9
	
	5
	Bài 8: Quấn dây động cơ KĐB một pha dạng sin (tiếp theo)

7.2  Quấn và lồng dây quấn động cơ không đồng bộ một pha dạng sin
7.2.2 Lồng dây quấn động cơ

7.3  Đấu dây, kiểm tra, đai dây

7.4  Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.

	57
	21/9 ( 26/9
	
	5
	Bài 8: Tẩm sấy động cơ

8.1  Quy trình tẩm, sấy động cơ.

8.2  Kiểm tra, vận hành

	Tổng số tiết
	
	90
	




Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu
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