|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 08 | Thời gian thực hiện:6 tiết ( 225 phút).......... Bài học trước Quấn dây động cơ một pha dạng sin Thực hiện từ ngày 25/4 . . . đến ngày .2/5/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:      QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ MỘT PHA DẠNG SIN

Mục tiêu của bài:

- Lồng dây quấn động cợ không đồng bọ một pha dạng sin.

- Đấu dây , kiểm tra, đai dây.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB một pha có Z = 24 rãnh; 2p =2.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu động cơ 1 pha hình sin | Giáo viên giới thiệu hình minh họa,vật mẫu mô hình mẫu, nêu ví dụ Thuyết trình | SV lắng nghe, tư duy , ghi chép | 3 |
| 2 I II III 8.2 c. d. e. | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. Lồng dây quấn động cơ KĐB 1 pha dạng sin. _Bước 1: Nghiên cứu sơ đồ khai triển dây quấn. _Bước 2: Chuẩn bị các bối dây quấn _Bước 3: Chuẩn bị, sắp xếp dụng cụ động cơ, bộ dây quấn sin, giấy lót pha, giấy ốp rãnh. _Bước 4: Lót gấy che toàn bộ bề mặt rãnh stator _Bước 5: Lồng dây 5.1: Lồng dây pha chạy ở mặt phẳng thứ nhất a. Lồng nhóm bối dây (số 1) của pha chạy b. Kiểm tra thông mạch và cách điện của bối dây. c. Lồng nhóm bồi dây (số 3) của pha chạy. d. Kiểm tra thông mạch chạm vỏ nhóm bối dây pha chạy 5.2: Lồng các nhóm bối dây pha đề. a. lồng nhóm bối dây (số 2) của pha đề. b. Kiểm tra thông mạch và cách điện. c. Lồng nhóm bối dây số ( số 4) của pha đề d.Kiểm tra thông mạch, cách điện nhóm bối dây pha đề Lồng dây động cơ dạng dây quấn sin _ Lồng nhóm bối dây pha chạy ( nhóm bối số 1, 3) _ Kiểm tra thông mạch, cách điện nhóm bối dây. _ Lồng nhóm bối dây pha đề ( nhóm bối số 2,4) _ Kiểm tra thông mạch, chạm vỏ nhóm bối dây Đấu các nhóm bối dây từng pha. Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. Kiểm tra sơ bộ, vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn SV cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp sơ đồ dây quấn sin - GV thao tác mẫu cách vào từng nhóm bối dây pha chạy . - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây pha đề. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp sơ đồ dây quấn sin. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây pha chạy, pha đề - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và dai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính - SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. SV đo kiểm tra. - SV quan sát và làm thử. SV đo kiểm tra. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm. thử và ghi lại nội dung chính. SV quan sát , làm thử và ghi nhận lại. | 50’ 2’ 3’ 7’ 10’ 10 5’ 8’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 201’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 10’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng các loại động cơ 1 pha ,quấn dây kiểu sin |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày18 tháng 1 năm2019. Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |