BAØI 4: 	QUAÁN DAÂY ÑOÄNG CÔ KÑB BA PHA KIỂU 
	ÑOÀNG KHUOÂN TAÄP TRUNG 
I. Muïc ñích yeâu caàu:
1. Muïc ñích: 
· Quaán daây vaø loàng daây Stator ñoäng cô KÑB ba pha kiểu ñoàng khuoân taäp trung.
· Sửa chữa hư hỏng
2. Yeâu caàu:
· Kích thöôùc caùc boái daây phaûi phuø hôïp.
· Loàng boä daây stator ñoäng cô KÑB ba pha daïng ñoàng khuoân taäp trung moät lôùp ñuùng trình töï.
· Baûo ñaûm caùc boái daây song song khoâng ñöôïc chaïm, chaäp, ñöùt.
· Ra ñaàu daây ñuùng vò trí, ñai boä daây ñeàu, chaéc chaén.
· An toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.  
II. Duïng cuï - Nguyeân vaät lieäu - Thieát bò : 
· Keàm, keùo, dao, VOM, boä khuoân, baøn quaán daây, moû haøn.
· Daây ñieän töø, daây ñieän meàm, chì haøn, giaáy caùch ñieän, oáng gen, daây ñai…
· Duïng cuï ngöôøi thôï ñieän. 
· Ñoäng cô KÑB ba pha coù Z = 36 raõnh; 2p = 4, 
III. Caùc böôùc thöïc hieän:
1. Khaûo saùt sô ñoà traûi daây quaán.


[bookmark: _GoBack][image: ]

2.  Loàng caùc boái daây .
 Loàng caùc boái daây vaøo raõnh Startor:
a. Lồng nhóm bối dây số 1  pha A
Loàng caùc boái daây vaøo raõnh Startor theo daïng xeáp ngoùi.
· Tröôùc tieân ta xaùc ñònh vò trí raõnh, baét ñaàu loàng daây nhoùm boái 1 ñöôïc boá trí raõnh nhö treân sô ñoà.
· Sau ñoù ta loàng daây nhoùm boái 1, vaø chæ loàng caùc caïnh ñaàu ra, coøn caùc caïnh ñaàu vaøo cuûa ba bối treân ñeàu laø caïnh chôø, töø nhoùm 2, 3, 4, 5, 6  trôû ñi ta loàng caû hai caïnh ñaàu vaøo, vaø ñaàu ra xong môùi ñeán ñaàu vaøo nhoùm 1 (Hình 8 – 3a, Hình 8 – 3b).
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· Thao taùc caêng hai ñaàu noái cuûa boái daây: taùc duïng laøm rôøi caùc voøng daây cuûa boái daây. Khi thao taùc chæ caêng thaúng ñaàu daây vaø khoâng duøng löïc laøm cong ñaàu noái (Hình 8 - 4).[image: ]









· Thao taùc saép xeáp töøng voøng daây cuûa caïnh taùc duïng rôøi ra saép song song vaø khoâng laøm roái caùc voøng daây phía ñaàu noái. Thao taùc thöïc hieän treân caïnh taùc duïng ñöôïc thaùo daây coät (Hình 8 - 5)[image: ]

· Thao taùc gôû roái saép song song caùc voøng daây phía ñaàu noái (Hình 8 - 6).[image: ]













· Quay boái daây 1800 ñeå chuaån bò loàng daây vaøo raõnh stator (Hình 8 - 7).[image: ]














· Thao taùc loàng daây [image: ]

vaøo trong raõnh (Hình 8 - 8). 










· Thao taùc loùt giaáy caùch ñieän neâm mieäng raõnh töø moät phía vaøo raõnh (Hình 8 - 9).[image: ]











· Trong quaù trình thi coâng thöïc, chuùng ta caàn duøng goã ñeå neâm giöõ chaët daây quaán trong raõnh. Neâm tre phaûi ñöôïc ñoùng treân lôùp giaáy neâm raõnh. Khi neâm raõnh phaûi ñoùng neâm caån thaän ñeå khoâng laøm raùch giaáy caùch ñieän raõnh.

[image: ]

· Chuaån bò ñöa boái daây keá tieáp vaøo raõnh stator . Thao taùc naøy thöïc hieän sau khi ñaõ saép xeáp caùc voøng daây song song.[image: ]








· Quay 1800 ñöa boái daây tieáp theo vaøo loøng trong stator.
[image: ]


b. Lồng nhóm bối dây số 2 pha B



 Kieåm tra söï thoâng maïch vaø caùch ñieän cuûa boái daây
_ Duøng VOM ñeå thang ño Rx1 hoaëc Rx10, kieåm tra thoâng maïch nhoùm boái daây. Kim     VOM chæ moät trò soá   laø   nhoùm boái daây thoâng maïch toát.
_ Duøng Megaom kieåm tra nhoùm boái daây caùch ñieän vôùi voû stator. 
   Trò soá Megaom > 4M laø ñaït yeâu caàu.

c. Lồng nhóm bối dây số 3 pha C


Kieåm tra söï thoâng maïch vaø caùch ñieän cuûa boái daây
_ Duøng VOM ñeå thang ño Rx1 hoaëc Rx10, kieåm tra thoâng maïch nhoùm boái daây. Kim     VOM chæ moät trò soá   laø   nhoùm boái daây thoâng maïch toát.
_ Duøng Megaom kieåm tra nhoùm boái daây caùch ñieän vôùi voû stator. 
   Trò soá Megaom > 4M laø ñaït yeâu caàu.

d.Lồng dây các nhóm bối dây số 4,5,6 tương tự theo sơ đồ trải dây ( hình 8.1)
Boä daây quaán stator ñoäng cô KÑB 3 pha ñaõ loàng hoaøn toaøn vaøo raõnh. 
[image: ]
d. Kieåm tra sô boä: 
IV. Chuù yù: Daây quaán daïng ñoàng khuoân taäp trung moät lôùp ñöôïc ñaáu theo loái cöïc giaû. 

·  Kieåm tra caùch ñieän voû vôùi caùc pha daây quaán. Kieåm tra caùch ñieän giöõa caùc pha.


TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


1. Nguyeãn Troïng Thaéng, Nguyeãn Theá Kieät_ Coâng ngheä cheá taïo vaø tính toaùn söûa chöõa Maùy Ñieän, NXB Giaùo Duïc, 1995.
2. Buøi vaên Yeân_ Söûa chöõa vaø quaán laïi ñoäng cô ñieän, NXB Haûi Phoøng.
3. Traàn Duy Phuïng_Kyõ thuaät quaán daây maùy bieán aùp , ñoäng cô  vaïn naêng, Ñoäng cô 1 pha, 3 pha, NXB ñaø naüng.
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Hinh 8 — 11 Chuin bi dua boidiy ke tiép vao tinh statar
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Hinh 8 — 12: Quay 180" dua bdi ddy ti€p theo vio long
trong stator
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Hinh 8 — 1: S0 dé diy quin dong khuddl Idp tp trung Z= 36, 2P = 4.




image2.png
1

23456789112345678921234567

w 1]

Ay X
Hinh 8 — 3a: Long nhém béi 1 vao ranh stator

89

— (3 e—





image3.png
Hinh 8 — 3b: Chuin bj léng
day vao ranh




image4.png
: Thao tic cng hai ddu ndi clia bGi da;




