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)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5điểm)
Cho mạch chỉnh lưu có điều khiển hai nửa chu kỳ như hình 1






                                                      Hình 1
Biết trị hiệu dụng điện áp nguồn là 200V, f=50Hz, R=50Ω. Góc kích của hai Thyristor là như nhau và bằng 30o. Xác định: 
a) Trị trung bình điện áp trên tải 
b) Trị trung bình dòng qua tải 
c) Trị hiệu dụng dòng điện tải 
d) Công suất tiêu thụ bởi tải                                                              
Câu 2: (2,5điểm)
       Cho bộ chuyển đổi  Boost  như hình 2


                  












                                                                   Hình 2

Với các thông số VS = 20 V; D = 0,6; L = 10µH; C = 40µF; R = 12,5Ω. Tần số chuyển mạch là 200kHz
a) Xác định điện áp đầu ra
b) Xác định giá trị min và max của dòng qua cuộn dây
Câu 3: (2điểm)
Phân tích đặc điểm của mạch nghịch lưu độc lập nguồn áp như hình 3
                       [image: ]
                                                         Hình 3
Trình bày biểu thức tính dòng hiệu dụng và độ méo dạng hài tổng THD của mạch nghịch lưu trên.
Câu 4: (2điểm)
Trình bày đặc điểm của bộ biến tần gián tiếp nguồn áp?
             
_______Hết_______
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	a) Trị trung bình điện áp trên tải: 



                
   
      

       
       b) Trị trung bình dòng qua tải: 



       c) Trị hiệu dụng dòng điện tải: 





     
      d) Công suất tiêu thụ bởi tải: 
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	* Đặc điểm của mạch:
- Các ngắt điện phải có khả năng đóng ngắt theo sơ đồ điều khiển, không phụ thuộc tải.
- Ở cấp công suất dưới 100kW người ta thường dùng linh kiện họ transistor (IGBT, trans Darlington, MosFet) và có thể dùng SCR + mạch tắt hay GTO ở công suất cao hơn.
         Dòng hiệu dụng:

        
          Độ méo dạng hài tổng THD:            
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	- Bộ biến tần gián tiếp gồm có bộ chỉnh lưu với chức năng chỉnh lưu điện áp xoay chiều với tần số cố định ở ngõ vào và bộ nghịch lưu thực hiện việc chuyển đổi điện áp (hoặc dòng điện) chỉnh lưu sang dạng áp hoặc dòng xoay chiều ở ngõ ra.
- Bộ biến tần gián tiếp hoạt động với công suất khoảng vài kW đến vài trăm kW.
- Phạm vi hoạt động của tần số khoảng vài chục Hz đến vài trăm Hz.
- Công suất tối đa có thể đến vài MW
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