ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: TT Vẽ Điện

Lớp : 18T4-ĐCN1(Nhóm 2) .        Khoá : 18T4

Họ và tên giảng viên :    Trần Hiếu Trinh

Năm học:    HKI/  2019-2020

Quyển số:.......

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Thực hiện từ ngày 03/9/2018 đến ngày 7/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: 	      KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢN VẼ ĐIỆN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AUTOCAD

* Mục tiêu của bài: Biết được khái niệm về bản vẽ điện, hiểu được toång quan veà phaàn mềm AutoCad, söû duïng thanh coâng cuï, moâi tröôøng laøm vieäc.

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Khởi động được phần mềm AutoCad,  khởi tạo bản vẽ.

- Sử dụng được các thanh công cụ và môi trường làm việc trong AutoCad

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tổng quan về phần mềm Autocad | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Giới thiệu AutoCad 2. Khởi động AutoCad 3. Cấu trúc màn hình AutoCad 4. Các phím tắt chọn lệnh 5. Thanh công cụ 6. Danh mục lệnh tắt 7. Môi trường làm việc trong AutoCad + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giaûng giaûi, phân tích cấu trúc màn hình AutoCad. Cách sử dụng các phím tắt và thanh công cụ để vẽ mạch. - Giaùo vieân dieãn trình từng bước caùc thao taùc để vẽ sơ đồ. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Hướng dẫn sử dụng phần mềm AutoCad Thực hiện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019 |  |  |

Tên bài:            VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN

CHIẾU SÁNG

* Mục tiêu của bài: Biết được các dạng sơ đồ khác nhau trong một mạch điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ đấu dây.

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phân biệt được các dạng sơ đồ khác nhau trong một mạch điện và vẽ được các mạch điện cơ bản theo từng sơ đồ đó.

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu một số kí hiệu điện dùng trong sơ đồ điện chiếu sáng. | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Các phương thức phân phối điện: - Hệ thống 1 pha - Hệ thống 3 pha 4 dây 2. Ký hiệu điện: - Phương pháp vẽ - Phương pháp nối dây 3. Sơ đồ điện: - Sơ đồ nguyên lý - Sơ đồ đơn tuyến - Sơ đồ đấu dây 4. Vẽ các sơ đồ mạch điện cơ bản + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện chiếu sáng. - Giaùo vieân hướng dẫn SV cách phân biệt giữa các sơ đồ điện. - GV vẽ mẫu một số mạch điện cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng Thực hiện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019 |  |  |

Tên bài:            VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN

CÔNG NGHIỆP

* Mục tiêu của bài: Biết được các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phân biệt được các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp và vẽ được các mạch cơ bản sử dụng các ký hiệu đó.

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu một số kí hiệu điện dùng trong sơ đồ điện công nghiệp. | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Khí cụ điện, thiết bị đóng cắt 2. Ký hiệu rơle, công tắc tơ, khởi động từ 3. Ký hiệu cuộn cảm, cuộn cản, máy biến áp 4. Ký hiệu máy điện quay 5. Vẽ sơ đồ mạch điều khiển, mạch động lực trang bị điện. + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện công nghiệp. - Giaùo vieân hướng dẫn SV phân biệt các ký hiệu điện dùng trong sơ đồ điện công nghiệp. - GV vẽ mẫu một số mạch điện cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp Thực hiện từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:            VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ CUNG

CẤP ĐIỆN

* Mục tiêu của bài: Biết được các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phân biệt được các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện và vẽ được các mạch cơ bản sử dụng các ký hiệu đó.

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu một số kí hiệu điện dùng trong sơ đồ cung cấp điện. | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Ký hiệu máy cắt điện, dao cách ly 2. Ký hiệu thiết bị phóng điện, cầu chì 3. Ký hiệu đường dây điện 4. Vẽ các sơ đồ mạch cơ bản + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ cung cấp điện. - Giaùo vieân hướng dẫn SV phân biệt các ký hiệu điện dùng trong sơ đồ cung cấp điện. - GV vẽ mẫu một số mạch điện cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện Thực hiện từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:            VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TRONG SƠ ĐỒ ĐIỆN TỬ

* Mục tiêu của bài: Biết được các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phân biệt được các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử và vẽ được các mạch điện tử cơ bản sử dụng các ký hiệu đó.

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu một số kí hiệu điện dùng trong sơ đồ cung cấp điện. | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Ký hiệu điện trở, tụ điện 2. Ký hiệu linh kiện bán dẫn 3. Vẽ các sơ đồ mạch chỉnh lưu, mạch lọc. + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày 1 số các ký hiệu dùng trong sơ đồ điện tử. - Giaùo vieân phân tích đặc điểm của mạch chỉnh lưu, mạch lọc. - GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử Thực hiện từ ngày 7/10/2019 đến ngày 12/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:                                   KHÁI NIỆM VỀ VẼ SƠ ĐỒ ĐIỆN

* Mục tiêu của bài: Biết được cách vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây, sơ đồ dơn tuyến

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phải vẽ được các loại sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây, sơ đồ dơn tuyến trong bản vẽ.

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu các dạng sơ đồ trong bản vẽ điện như sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí, sơ đồ nối dây, sơ đồ dơn tuyến | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Thiết bị điện, trạm biến áp, nhà máy điện: - Động cơ điện không đồng bộ - Động cơ điện đồng bộ 2. Bảng, bàn, tủ điện: - Bảng phân phối điện - Tủ phân phối điện + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giới thiệu 1 số các thiết bị dùng điện, động cơ điện, tủ phân phối điện .… - Giaùo viên hướng dẫn cách vẽ các thiết bị dùng điện, động cơ điện, tủ phân phối điện .… - GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 07 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Khái niệm về vẽ sơ đồ điện Thực hiện từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:                                   VẼ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG, SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

* Mục tiêu của bài: Biết được cách vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí của các mạch điện sử dụng thiết bị khởi động, đổi nối

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phải vẽ được các loại sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí của các mạch điện sử dụng thiết bị khởi động, đổi nối.

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Nhắc lại về các dạng sơ đồ trong bản vẽ điện như sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Khởi động từ 2. Hộp đặt cầu chảy 3. Hộp cầu dao đổi nối 4. Hộp đầu dây vào 5. Hộp nối dây 2 ngã 6. Rơle 7. Chuông điện + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giới thiệu 1 số các thiết bị như khởi động từ, hộp đặt cầu chảy, hộp cầu dao đổi nối ..... - Giaùo viên hướng dẫn cách vẽ các thiết bị trên - GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 08 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí Thực hiện từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:                                   VẼ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG, SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

* Mục tiêu của bài: Biết được cách vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí của các mạch điện sử dụng thiết bị chiếu sáng

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phải vẽ được các loại sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí của các mạch điện sử dụng thiết chiếu sáng

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Nhắc lại về các dạng sơ đồ trong bản vẽ điện như sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Đèn nung sáng 2. Đèn nung sáng có chụp 3. Đèn chiếu sáng cục bộ 4. Đèn huỳnh quang 5. Đèn chùm huỳnh quang 6. Đèn tín hiệu 7. Các dạng ổ cắm + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giới thiệu 1 số các thiết bị như đèn nung sáng, đèn nung sáng có chụp, đèn huỳnh quang ..... - Giaùo viên hướng dẫn cách vẽ các thiết bị trên - GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 09 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí Thực hiện từ ngày 28/10/2019 đến ngày 2/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:                                   VẼ SƠ ĐỒ NỐI DÂY

* Mục tiêu của bài: Biết được cách vẽ sơ đồ nối dây của các mạch đèn

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phải vẽ được sơ đồ nối dây của các mạch đèn

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Nhắc lại về các dạng sơ đồ trong bản vẽ điện như sơ đồ nối dây | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Mạch điện đèn nung sáng - Mạch 1 đèn 2 công tắc điều khiển 2 nơi - Mạch 1 đèn điều khiển 3 nơi - Mạch 1 đèn điều khiển 4 nơi 2. Mạch điện đèn huỳnh quang + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giới thiệu 1 số mạch điện đèn nung sáng, đèn huỳnh quang - Giaùo viên hướng dẫn cách chuyển từ sơ đồ nguyên lý của các mạch trên sang sơ đồ nối dây - GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 10 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ sơ đồ nối dây Thực hiện từ ngày 4/11/2019 đến ngày 9/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:                                   VẼ SƠ ĐỒ NỐI DÂY

* Mục tiêu của bài: Biết được cách vẽ sơ đồ nối dây của các động cơ

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phải vẽ được sơ đồ nối dây của các động cơ

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Nhắc lại về các dạng sơ đồ trong bản vẽ điện như sơ đồ nối dây | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Mạch chuông điện - Mạch 1 chuông 1 nút nhấn - Mạch 1 chuông nhiều nút nhấn - Mạch 1 nút nhấn nhiều chuông 2. Sơ đồ quạt trần + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giới thiệu 1 số mạch chuông điện, quạt trần .... - Giaùo viên hướng dẫn cách chuyển từ sơ đồ nguyên lý của các mạch trên sang sơ đồ nối dây - GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 11 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ sơ đồ nối dây Thực hiện từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:                                   VẼ SƠ ĐỒ ĐƠN TUYẾN

* Mục tiêu của bài: Biết được cách chuyển đổi từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ đơn tuyến của các mạch điện, động cơ

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phải vẽ được sơ đồ đơn tuyến của các mạch điện, động cơ

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Nhắc lại về các dạng sơ đồ trong bản vẽ điện như sơ đồ đơn tuyến | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Mạch đèn sáng tắt luân phiên 2. Mạch đèn sáng tỏ sáng mờ 3. Mạch đèn theo thứ tự + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giới thiệu 1 số mạch đèn cơ bản - Giaùo viên hướng dẫn cách chuyển từ sơ đồ nguyên lý của các mạch trên sang sơ đồ đơn tuyến - GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 12 | Thời gian thực hiện: 05tiết Bài học trước: Vẽ sơ đồ đơn tuyến Thực hiện từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:                NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI CÁC DẠNG SƠ ĐỒ

VÀ DỰ TRÙ VẬT TƯ

* Mục tiêu của bài: Biết được cách chuyển đổi giữa các dạng sơ đồ và cách dự trù vật tư

* Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Phải chuyển đổi qua lại được giữa các dạng sơ đồ, dự trù được số lượng vật tư cần thiết trong một bản thiết kế.

* Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm AutoCad

* Hình thức tổ chức dạy học:

Chia nhoùm thöïc taäp. ( 02SV/01maùy tính)

I. Ổn định lớp học:                                                                                              Thời gian: 2’

Điểm danh, kiểm tra đồng phục bảo hộ lao động

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu cách chuyển đổi giữa các dạng sơ đồ và cách dự trù vật tư trong một bản thiết kế | GV thuyết trình, giảng giải. | SV lắng nghe | 8’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Thiết lập sơ đồ vị trí từ sơ đồ mặt bằng 2. Thiết lập sơ đồ nối dây từ sơ đồ đơn tuyến 3. Cách dự trù vật tư trong một bản thiết kế 4. Vẽ các sơ đồ mạch điện + Neâu an toaøn lao ñoäng. + GV chia nhóm và phân công viêc cho SV thực hành. | - Giaùo vieân giaûng giaûi, trình bày cách thiết lập sơ đồ vị trí từ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ nối dây từ sơ đồ đơn tuyến. - Giaùo vieân phân tích cách dự trù vật tư trong một bản thiết kế - GV vẽ mẫu một số mạch cơ bản. - Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, đặt câu hỏi. | - SV chuù yù quan saùt ghi nhaän, tự thực hiện lại trên máy tính. - SV theo doõi, trả lời câu hỏi. - SV laéng nghe. - SV chia nhóm thực tập | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Theo dõi, uốn nắn các thao tác của sinh viên. - Quan tâm sinh viên yếu. - Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục. - Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động. | - GV quan sát, theo dõi các nhóm SV thực tập. Nhắc nhở SV tập trung thực hành. - Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành. | - Tập trung thực hành các bài tập được giao. - Khi làm xong, gọi GV tới để đánh giá và cho điểm. | 145’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa sinh viên. - Biểu dương những SV làm tốt. - Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau. - Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng. | - GV phân tích những sai sót mà SV mắc phải trong quá trình làm - GV dặn dò những công việc cần chuẩn bị cho bài sau. | SV lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bài học sau. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | GV cung cấp cho SV một số mạch về nhà tự rèn luyện thêm. |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Võ Cường | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019 Giảng viên Trần Hiếu Trinh |
| --- | --- |