CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vẽ điện – điện tử

Mã số môn học: 3102022020

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1648/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẼ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Mã số môn học: 3102022020

Thời gian môn học: 90 giờ;

( Lý thuyết: 30 giờ; Tự học:60giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, kỹ thuật đo lường, môn học điện tử cơ bản, điện cơ bản

- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

* Về kiến thức:

    - Nắm được các tiêu chuẩn của một bản vẽ điện-điện tử

* Về kỹ năng:

    - Vẽ/nhận dạng các ký hiệu điện, điện tử, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

    - Thực hiện bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước.

- Vẽ và đọc các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

- Phân tích các bản vẽ điện, điện tử để thi công theo thiết kế.

* Về thái độ:

    - Rèn luyện cho Sinh Viên thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành (Bài tập) | Kiểm tra* (LT hoặc TH) | Thời gian tự học |
| 1 | Chương 1: Tổng Quan Vẽ Điện | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 2 | Chương 2: Ký Hiệu Và Qui Ước Các Bản Vẽ Điện – Điện Tử | 15 | 14 |  | 1 | 30 |
| 3 | Chương 3: Các Sơ Đồ Trong Bản Vẽ | 5 | 5 |  |  | 10 |
| 4 | Chương 4: Tiêu Chuẩn IEC | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 5 | Chương 5: Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện – Điện Tử Bằng Phần Mềm Trên Máy Tính | 6 | 5 |  | 1 | 12 |
|  | Cộng: | 30 | 28 |  | 2 | 60 |

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Tổng quan vẽ điện

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

    - Biết được các tiêu chuẩn và cách trình bày một bản vẽ điện

    - Hiểu được các ký hiệu điện dùng trong sơ đồ điện

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung:

# Tổng quát

# Những qui định chung đối với bản vẽ điện

# Dụng cụ vật liệu vẽ

# Giấy vẽ

# Bút chì

# Thước vẽ

# Tiêu chuẩn và cách trình bày bản vẽ

# Khổ giấy.

# Khung tên.

# Chữ viết trong bản vẽ.

# Đường nét

# Cách ghi kích thước.

# Cách gấp bản vẽ.

# Ký hiệu điện dùng trong sơ đồ điện

Chương 2: Ký hiệu và qui ước các bản vẽ điện – điện tử

Thời gian: 15 giờ(LT:14giờ; KT:1giờ)

Mục tiêu:

-  Hiểu và đọc được các ký hiệu điện và điện tử dùng trong sơ đồ

-  Biết cách vẽ và đấu dây trong sơ đồ mạch điện

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung:

2.1 Ký hiệu điện – sơ đồ điện chiếu sáng - Các phương thức phân phối điện 2.1.1.1 Hệ thống 1 pha. 2.1.1.2 Hệ thống 3 pha 4 dây. - Ký hiệu điện 2.1.2.1 Phương pháp vẽ. - Phương pháp nối dây. 2.1.3 Sơ đồ điện 2.1.3.1 Sơ đồ nguyên lí. 2.1.3.2 Sơ đồ đơn tuyến. - Sơ đồ đấu dây. 2.1.4 Các sơ đồ mạch điện cơ bản 2.1.4.1 Sơ đồ mạch điện đèn nung sáng. 2.1.4.2 Sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang. 2.1.4.3 Sơ đồ chuông điện. - Ký hiệu. - Chuông điện. - Nút Nhấn - Sơ đồ chuông điện. - Mạch 1 chuông 1 nút nhấn. - Mạch 2 chuông 2 nút nhấn. - Mạch 1 chuông nhiều nút nhấn. - Mạch 1 nút nhấn nhiều chuông. - Sơ đồ quạt trần. - Ký hiệu quạt trần - Hộp số quạt trần. - Sơ đồ quạt bàn. - Ký hiệu điện- khí cụ điện- máy điện - Khí cụ điện – hiết bị điện đóng cắt - Ký hiệu rơle – công tắc tơ – khởi động từ - Ký hiệu của cuộn cảm, cuộn cản, máy biến áp - Ký hiệu máy điện quay - Sơ đồ mạch điều khiển – mạch động lực trang bị điện # Ký hiệu điện- sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu điện máy cắt điện dao cách ly. - Ký hiệu điện thiết bị phóng điện và cầu chì - Ký hiệu điện đường dây điện # Ký hiệu điện tử - sơ đồ mạch điện tử - Ký hiệu điện trở - Ký hiệu tụ điện - Ký hiệu linh kiện bán dẫn – sơ đồ điện tử 2.9.1 Sơ đồ mạch chỉnh lưu – mạch lọc. - Chỉnh lưu bán kỳ. - Chỉnh lưu toàn kỳ. - Các mạch tham khảo. # Ký hiệu điện dùng trong sơ đồ mặt bằng - Thiết bị điện. - Bảng – bàn – tủ điện. - Thiết bị khởi động – đổi nối. - Thiết bị dùng điện - Dụng cụ chiếu sáng. - Chiếu sáng ngoài trời. - Lưới điện. - Các thành phần trong mặt bằng công trình xây dựng.

Chương 3: Các sơ đồ dùng trong bản vẽ

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-  Phân biệt được các sơ đồ khác nhau trong bản vẽ

-  Đọc được các ký hiệu qui ước các bộ phận của căn nhà

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung

# Các sơ đồ trong bản vẽ.

- Sơ đồ vị trí.

- Sơ đồ đơn tuyến.

- Sơ đồ nối dây.

- Sơ đồ nguyên lý.

# Sơ đồ phân phối điện

# Ký hiệu qui ước các bộ phận của căn nhà.

3.4   Cầu thang và ngắt điện cầu thang

3.4.1    Cầu thang

3.4.2    Ứng dụng đèn cầu thang

Chương 4: Tiêu chuẩn IEC

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

-  Phân biệt được tiêu chuẩn IEC và các tiêu chuẩn khác

-  Đọc được các ký hiệu thông dụng trong hệ thống điện 3 pha

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung

- Các loại mạng điện lực cho hệ thống điện 3 pha.

- Một số ký hiệu thông dụng trong lắp đặt điện.

- Các sơ đồ cần thiết của 1 hệ thống điện.

- Sơ đồ lắp đặt.

- Sơ đồ tổng quát.

- Sơ đồ chi tiết.

4.4	Một số loại mạch cơ bản.

Chương 5: Vẽ sơ đồ mạch điện – điện tử bằng phần mềm trên máy tính

Thời gian: 6 giờ(LT:5giờ; KT:1giờ)

Mục tiêu:

    - Biết cài đặt và sử dụng phần mềm autocad và orcad

    - Chọn các thanh công cụ phù hợp để thiết kế mạch điện

    - Vẽ được các sơ đồ nguyên lý mạch điện

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong học tập

Nội dung

- Vẽ sơ đồ mạch điện bằng autocad  trên máy tính

- Giới thiệu phần mềm autocad.

- Cài đặt AUTOCAD

- Khởi tạo bản vẽ

- Thực hiện bản vẽ mạch điện bằng phần mềm  autocad trên máy tính.

- Các bước thực hiện bản vẽ.

- Sao lưu và truy xuất bản vẽ.

- Vẽ sơ đồ mạch điện tử bằng orcad trên máy tính

- Giới thiệu phần mềm orcad.

- Cài đặt ORCAD.

- Khởi tạo bản vẽ.

5.2.2 	Thực hiện bản vẽ mạch điện tử bằng phần mềm orcad trên máy tính.

- Các bước thực hiện bản vẽ.

- Sao lưu và truy xuất bản vẽ.

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Vật liệu:

- Giấy A4

- Bút chì

- Thước kẻ

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Máy vi tính (PC)

- Phấn, bảng

3. Nguồn lực khác:

    - Projector

    - Phần mềm Orad 9.2

    - Phần mềm Autocad

V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN:

  - Dự lớp: trên 70%

  - Thảo luận theo nhóm: không

  - Tiểu luận: không

  - Kiểm tra thường xuyên

- Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, thiết kế, mô phỏng trên phần mềm cho sinh viên

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nhận dạng chính xác các ký hiệu điện, điện tử, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

- Phân biệt được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

- Trình tự thiết kế mạch trên phần mềm Orcad và Autocad.

4. Tài liệu cần tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, 1998.

- Hoàng Văn Đặng, OrCad 9 Phần Mềm Thiết Kế Mạch in, Nhà xuất bản trẻ, 2000

- TS. Nguyễn Hửu Lộc, Sử Dụng AutoCAD 2006, Tập 1, Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

  - Tài liệu tham khảo

- Trương Ngọc Anh, Giáo trình Vẽ Kỹ Thuật (KĐĐ), Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM – 2012

- Tiêu chuẩn nhà nước, Ký hiệu điện, Ký hiệu xây dựng.