NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG

TEÂN BAØI :    HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000

VÀ ỨNG DỤNG

I/ Mô phỏng màn hình GOT và PLC chạy trên màn hình

1. mô phỏng chương trình khởi động Motor bằng 2 nút ấn.

Khi ấn nút “Start” Motor chạy, trên màn hình máy tính phần PLC ta thấy ngõ ra Motor Y0 “active”, còn trên màn hình HMI biểu tượng Motor đổi màu xanh.

Khi ấn Stop Motor ngưng hoạt động.

Để lập trình GT Designer3 cho Mô phỏng trên màn hình ta khai báo cấu hình như sau:

Got type:

Color setting:

Manufacture:

Controller type:

Tổng hợp bảng chọn cấu hình, ta vào màn hình soạn thảo.

Chọn Switch để tạo 2 nút ấn “Start” ”Stop”. Và lamp để tạo ra “motor”

Chọn các thuộc tính cho nút “Start”. Double click vào “Start”. Chọn nó là “bit”, chọn loại nút ấn (type) đặt tên (text)…rồn OK. Tương tự cho các nút khác.

II/ Nạp chương trình vào GOT 1000.

Chạy chương trình GT Designer 3, và khai báo cấu hình của GOT như sau:

Bảng tổng hợp:

Sau khi khai báo xong ta vào màn hình vẽ các nút điều khiển, sau khi vẽ xong ta “write to GOT”

Nếu là lần đầu đổ chương trình xuống PLC ta chọn tất cả các thông số để nạp (Unitiled, Standard monitor OS…), nếu nạp lại sau khi sửa chương trình ta chỉ chọn chương trình thôi (chổ Unitiled). Sau đó bấm GOT WRITE.

IV/ BAØI TAÄP ÖÙNG DUÏNG ÑIEÀU KHIEÅN

1. Maïch ñiều khiển hệ thống băng tải

Băng tải:

- M0: Motor kéo băng tải 1: y7

- M1: Motor kéo băng tải 2: y10

- S0: Cảm biến thấp: x2

- S1: Cảm biến cao: x3

- S2: Cảm biến kim loại: x4

- S3: Cảm biến phát hiện có vật trên BT1 để đếm sp: x5

- S4: Cảm biến phát hiện có vật trên BT2: x6

- V1: Xy lanh đẩy vật cao: y11

- V2: Xy lanh đẩy vật sang băng tải 2:  y12

- V3: Xy lanh đẩy vật ở băng tải 2 xuống khay chứa: y13

2/ Lập  trình PLC

3. Lập Trình màn hình

a. Lập trình trên máy tính

b. Màn hình sau khi đổ GT1000