GIAÙO AÙN SOÁ : 01

Thôøi gian thöïc hieän:  15 tieát   lôùp : 12CÑÑT2
Thöïc hieän ngaøy 12 thaùng 01 naêm 2015
TEÂN BAØI : TÌM HIỂU PHẦN MỀM FLUIDSIM P
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG KHÍ NÉN BẰNG ĐIỆN
- Muïc ñích :  Sinh vieân söû duïng phaàn meàm Fluidsim ñeå laäp trình ñieàu khieån caùc heä thoáng töï ñoäng hoùa . 
- Yeâu caàu:  
Sinh vieân söû duïng ñöôïc phaàn meàm Fluidsim , hieåu vaø söû duïng ñöôïc thö vieän caùc coâng cuï moâ phoûng, laäp trình ñöôïc caùc chöông trình öùng duïng ñôn giaûn.

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

· Caâu hoûi kieåm tra : Trình baøy chöùc naêng vaø kyù hieäu cuûa valve 3/2, 5/2

- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :



- Giôùi thieäu caùc thaønh phaàn cuûa fluidsim p

- Thö vieän caùc coâng cuï moâ phoûng

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 


CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

a) Caøi ñaët phaàn meàm fluidsim

+ Caùc böôùc thöïc hieän.
+ Caùc thaønh phaàn cuûa fluidsim

+ Khôûi ñoäng phaàn meàm, taïo chöông môùi.
+ Phöông thöùc cho chöông trình hoaït ñoäng.
+ Kieåm tra vaø chænh söõa loãi chöông trình.
b) Thö vieän caùc coâng cuï moâ phoûng

+ Caùc thieát bò coù trong thö vieän.
+ Söû duïng caùc thieát bò coù trong thö vieän 

+ Thieát laäp caùc thoâng soá hoaït ñoäng cho töøng thieát bò 

+ Cho chöông trình ñaõ taïo hoaït ñoäng.

c) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

d)  Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.


	45’

2’

8’

35’

420’

30’


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)





   
  Ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2014
     Toå tröôûng 





Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

GIAÙO AÙN SOÁ : 02

Thôøi gian thöïc hieän:  5 tieát   lôùp : 12CÑÑT2
Thöïc hieän ngaøy 19 thaùng 01 naêm 2015
TEÂN BAØI : MOÂ PHOÛNG ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN 

             BAÈNG LAÄP TRÌNH LAÄP TRÌNH PLC

             THEO GIAÛN ÑOÀ QUAÙ TRÌNH
- Muïc ñích: Sinh vieân söû duïng phaàn meàm Fluidsim ñeå taïo heä thoáng valve, cylinder, piston öùng duïng cho laäp trình ñieàu khieån caùc heä thoáng töï ñoäng theo giaûn ñoà quaù trình 

- Yeâu caàu: Sinh vieân söû duïng ñöôïc phaàn meàm Fluidsim khôûi taïo ñöôïc heä thoáng valve, cylindrer, piston, laäp trình ñöôïc caùc chöông trình öùng duïng thöïc tieãn.

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

- Caâu hoûi kieåm tra : Vieát chöông trình ñieàu khieån : start A+B+A-B-C+C-?
- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :



- Taïo Heä Thoáng Moâ Phoûng Valve-Cylinder-Piston

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 
Chöông trình ñöôïc vieát baèng phaàn meàm Fluidsim.

CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

a) Taïo heä thoáng vallve:

+ Caùc böôùc khôûi taïo

+ Thieát laäp caùc thoâng soá hoaït ñoäng cho töøng valve 

+ Vieát chöông trình cho caùc valve ñaõ taïo hoaït ñoäng 

+ Kieåm tra loåi vaø chænh söõa

b) Taïo heä thoáng Cylinder:

+ Caùc böôùc khôûi taïo

+ Thieát laäp caùc thoâng soá hoaït ñoäng cho töøng Cylinder 

+ Vieát chöông trình cho caùc Cylinder ñaõ taïo hoaït ñoäng 

+ Kieåm tra loåi vaø chænh söõa

c) Taïo heä thoáng Piston:

+ Caùc böôùc khôûi taïo

+ Thieát laäp caùc thoâng soá hoaït ñoäng cho töøng Piston 

+ Vieát chöông trình cho caùc Piston ñaõ taïo hoaït ñoäng 

+ Kieåm tra loåi vaø chænh söõa

d) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

e) Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân giaûng giaûi, ñöa ra moät soá maãu chöông trình, SV quan saùt.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.


	45’

2’

8’

35’

150’

30’


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)





   
  Ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2015
     Toå tröôûng 





Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

GIAÙO AÙN SOÁ : 03

Thôøi gian thöïc hieän:  10 tieát   lôùp : 12CÑÑT2
Thöïc hieän ngaøy 20 thaùng 01 naêm 2015
TEÂN BAØI : 

LAÄP TRÌNH PLC MOÂ PHOÛNG




ÑIEÀU KHIEÅN 10 HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG
- Muïc ñích: Höôùng daãn cho SV-sv laäp trình  plc trong öùng duïng ñieàu khieån maùy daäp loå, maùy khoan töï ñoäng ……söû duïng trong thöïc teá .

- Yeâu caàu: SV, sinh vieân phaûi laäp trình ñieàu khieån ñöôïc maùy daäp loå, maùy khoan töï ñoäng,….. chöông trình sau khi thöïc hieän phaûi hoaït ñoäng toát  .

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

- Caâu hoûi kieåm tra : Trình baøy phöông phaùp chia giai ñoaïn vaø veõ giaûn ñoà theo thôøi gian cho caùc öùng duïng ñieàu khieån töï ñoäng trong laäp trình ?

- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :






 +  Nguyeân lyù hoaït ñoäng 10 heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng .



+Vieát chöông trình öùng duïng 

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 
Chöông trình ñöôïc vieát baèng phaàn meàm Fluidsim.

CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

· Nguyeân lyù hoaït ñoäng heä thoáng ñieàu khieån maùy:
·  Daäp loå töï ñoäng.
· Maùy gaáp toân 
· Maùy phay raõnh
· Caáp phoâi töï ñoäng treân maùy tieän
· Maùy daäp töï ñoäng
· Maùy khoan töï ñoäng
· Maùy eùp nhöïa
· Maùy maøi loå
· Maùy khoan taro
· Maùy laép baïc ñaïn töï ñoäng
· Chia giai ñoïan

· Veõ bieåu ñoà traïng thaùi qui trình

· Phaùc thaûo sô ñoà heä thoáng khí neùn

· Laäp trình ñieàu khieån

+ Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

+ Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân giaûng giaûi, ñöa ra moät soá maãu chöông trình, SV quan saùt.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.


	45’

2’

8’

35’

375’

30’


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)





   
  Ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2015
     Toå tröôûng 





Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

GIAÙO AÙN SOÁ : 04

Thôøi gian thöïc hieän:  15 tieát   lôùp : 12CÑÑT2

Thöïc hieän ngaøy 26 thaùng 01 naêm 2015
TEÂN BAØI : 
THÖÏC HAØNH HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN




- ÑIEÀU KHIEÅN ÑIEÄN - KHÍ NEÙN
LAÄP TRÌNH PLC ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN
- Muïc ñích :Sinh vieân naém caáu truùc vaø caùch söû duïng baûng thöïc haønh khí neùn ñeå laäp trình ñieàu khieån. 

- Yeâu caàu: Sinh vieân söû duïng ñöôïc phaàn meàm Fluidsim , laäp trình ñieàu khieån ñöôïc caùc thieát bò coù treân baûng thöïc haønh khí neùn, ñieän - khí neùn . 

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

- Caâu hoûi kieåm tra : Vieát chöông trình ñieàu khieån : start A+B+C+A-B-C-?
- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :





+ Heä thoáng thöïc haønh khí neùn. 


+ Chænh söûa vaø cho chaïy chöông trình.

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 
Chöông trình ñöôïc vieát baèng phaàn meàm Fluidsim.

CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

a) Taïo heä thoáng vallve:

+ Caùc böôùc khôûi taïo

+ Thieát laäp caùc thoâng soá hoaït ñoäng cho töøng valve 

+ Vieát chöông trình cho caùc valve ñaõ taïo hoaït ñoäng 

+ Kieåm tra loåi vaø chænh söõa

b) Taïo heä thoáng Cylinder:

+ Caùc böôùc khôûi taïo

+ Thieát laäp caùc thoâng soá hoaït ñoäng cho töøng Cylinder 

+ Vieát chöông trình cho caùc Cylinder ñaõ taïo hoaït ñoäng 

+ Kieåm tra loåi vaø chænh söõa

c) Taïo heä thoáng Piston:

+ Caùc böôùc khôûi taïo

+Thieát laäp caùc thoâng soá hoaït ñoäng cho töøng Piston 

+Vieát chöông trình cho caùc Piston ñaõ taïo hoaït ñoäng 

+ Kieåm tra loåi vaø chænh söõa

d) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

e) Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân giaûng giaûi, ñöa ra moät soá maãu chöông trình, SV quan saùt.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.


	45’

2’

8’

35’

600’

30’


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)





   
  Ngaøy 20 thaùng 01 naêm 2015
     Toå tröôûng 





Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

GIAÙO AÙN SOÁ : 05

Thôøi gian thöïc hieän:  20 tieát   lôùp : 12CÑÑT2

Thöïc hieän ngaøy 02 thaùng 02 naêm 2015
TEÂN BAØI : 
LAÄP TRÌNH PLC ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG



KHÍ NEÙN THEO GIAÕN ÑOÀ QUAÙ TRÌNH
-  Muïc ñích : Sinh vieân söû duïng phaàn meàm Fluidsim ñeå taïo heä thoáng valve, cylinder, piston öùng duïng cho laäp trình ñieàu khieån caùc heä thoáng töï ñoäng theo giaûn ñoà quaù trình 

- Yeâu caàu: Sinh vieân söû duïng ñöôïc phaàn meàm Fluidsim khôûi taïo ñöôïc heä thoáng valve, cylindrer, piston, laäp trình ñöôïc caùc chöông trình öùng duïng thöïc tieãn.

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

- Caâu hoûi kieåm tra : Vieát chöông trình ñieàu khieån : start A+B+A-B-?

- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :





+  Taïo Heä Thoáng Moâ Phoûng Valve-Cylinder-Piston.



+  Chænh söûa vaø cho chaïy chöông trình.

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 
Chöông trình ñöôïc vieát baèng phaàn meàm Fluidsim.

CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

a) Ñieàu khieån caùc valve-cylinder baèng ñieän

+ Phöông thöùc ñaáu daây caáp nguoàn ñieän

+ Laäp trình PLC öùng duïng trong heä thoáng

b) Ñieàu khieån caùc Valve- cylinder baèng khí

+ Phöông thöùc ñaáu daây caáp nguoàn khí 

+ Laäp trình  PLC  öùng duïng trong heä thoáng

c) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

d) Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân giaûng giaûi, ñöa ra moät soá maãu chöông trình, SV quan saùt.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.


	45’

2’

8’

35’

825’

30’


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)




   

  Ngaøy 25 thaùng 01 naêm 2015
  
   Toå tröôûng 






Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

GIAÙO AÙN SOÁ : 06

Thôøi gian thöïc hieän:  20 tieát   lôùp : 12CÑÑT2
Thöïc hieän ngaøy 03 thaùng 03 naêm 2015
TEÂN BAØI : 

LAÄP TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 







CAÙC THIEÁT BÒ TÖÏ ÑOÄNG 
- Muïc ñích: Höôùng daãn cho SV-sv laäp trình  PLC trong öùng duïng ñieàu khieån töï ñoäng söû duïng trong thöïc teá .

- Yeâu caàu: SV, sinh vieân phaûi laäp trình ñieàu khieån ñöôïc caùc heä thoáng maùy töï ñoäng, chöông trình sau khi thöïc hieän phaûi hoaït ñoäng toát  .

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

- Caâu hoûi kieåm tra : 
Caùch vieát moät chöông trình Fluidsim?

- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :






+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng cöûa gara - Vieát chöông trình öùng duïng 




+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng cöûa sieâu thò - Vieát chöông trình öùng duïng 




+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng maùy ñoùng naép - Vieát chöông trình öùng duïng 




+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng maùy daäp loå töï ñoäng - Vieát chöông trình öùng duïng 




+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng maùy uoán theùp - Vieát chöông trình öùng duïng 


+  Chænh söûa vaø cho chaïy chöông trình.

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 
Chöông trình ñöôïc vieát baèng phaàn meàm Fluidsim.

CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

a) Nguyeân lyù hoaït ñoäng cöûa gara   + Ñòa chæ I/O

      +Thöïc hieän chöông trình daïng lader.                                                                 
      + Thöïc thi chöông trình
b) Nguyeân lyù hoaït ñoäng cöûa sieâu thò      

     + Ñòa chæ I/O

     +Thöïc hieän chöông trình daïng lader.                                                                 
     + Thöïc thi chöông trình
c) Nguyeân lyù hoaït ñoäng maùy ñoùng naép      

     + Ñòa chæ I/O

     +Thöïc hieän chöông trình daïng lader.                                                                 
     + Thöïc thi chöông trình
d) Nguyeân lyù hoaït ñoäng maùy daäp loå töï ñoäng      

     + Ñòa chæ I/O

     +Thöïc hieän chöông trình daïng lader.                                                                 
     + Thöïc thi chöông trình
e) Nguyeân lyù hoaït ñoäng maùy uoán theùp 
     + Ñòa chæ I/O

     +Thöïc hieän chöông trình daïng lader.                                                                 
     + Thöïc thi chöông trình
f) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

g) Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân giaûng giaûi, ñöa ra moät soá maãu chöông trình, SV quan saùt.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.


	45’

2’

8’

35’

825’

30’


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)





   
  Ngaøy 05 thaùng 02 naêm 2015
     Toå tröôûng 





Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

GIAÙO AÙN SOÁ : 07

Thôøi gian thöïc hieän:  05 tieát   lôùp : 12CÑÑT2
Thöïc hieän ngaøy 11 thaùng 03 naêm 2015
TEÂN BAØI : 
LAÄP TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG




TÖÏ ÑOÄNG TRONG COÂNG NGHIEÄP
- Muïc ñích: Höôùng daãn cho SV-sv laäp trình  PLC ñieàu khieån heä thoáng töï ñoäng söû duïng trong coâng nghieäp .

- Yeâu caàu: SV, sinh vieân phaûi laäp trình ñieàu khieån ñöôïc heä thoáng töï ñoäng söû duïng trong coâng nghieäp, chöông trình sau khi thöïc hieän phaûi hoaït ñoäng toát  .

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

- Caâu hoûi kieåm tra : 
Caùch vieát moät chöông trình ñieàu khieån maùy daäp ?

- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :





+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng heä thoáng töï ñoäng söû duïng trong coâng nghieäp .

- Vieát chöông trình öùng duïng 


+  Chænh söûa vaø cho chaïy chöông trình.

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 
Chöông trình ñöôïc vieát baèng phaàn meàm Fluidsim.

CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

* Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng töï ñoäng söû duïng trong coâng nghieäp .

* Ñaëc taû heä thoáng.

* Ñoà thò thôøi gian

* Caùc böôùc tuaàn töï.

* Vieát chöông trình.

* Chænh söûa vaø cho chaïy chöông trình
+ Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

+ Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân giaûng giaûi, ñöa ra moät soá maãu chöông trình, SV quan saùt.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.


	45’

2’

8’

35’

  150’

30’


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)




   

  Ngaøy 05 thaùng 03 naêm 2015
     Toå tröôûng 





Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

GIAÙO AÙN SOÁ : 08

Thôøi gian thöïc hieän:  15 tieát   lôùp : 12CÑÑT2
Thöïc hieän ngaøy 16 thaùng 03 naêm 2015
TEÂN BAØI : 
LAÄP TRÌNH PLC ÑIEÀU KHIEÅN


 

MOÂ HÌNH PHAÂN LOAÏI SAÛN PHAÅM BAÈNG TAY GAÉP
- Muïc ñích: Höôùng daãn cho SV - SV laäp trình  PLC ñieàu khieån heä thoáng töï ñoäng phaân loaïi saûn phaåm baèng tay gaép .

- Yeâu caàu: SV, sinh vieân phaûi laäp trình  ñöôïc heä thoáng töï ñoäng phaân loaïi saûn phaåm baèng tay gaép, chöông trình sau khi thöïc hieän phaûi hoaït ñoäng toát  .

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

- Caâu hoûi kieåm tra : Vieát chöông trình PLC ñieàu khieån ñoùng môû cöûa gara ?

- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :






+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng moâ hình phaân loaïi saûn phaåm baèng tay gaép - Vieát chöông trình öùng duïng 


+  Chænh söûa vaø cho chaïy chöông trình.

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 
Chöông trình ñöôïc vieát baèng phaàn meàm Fluidsim.

CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

a) Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa moâ hình phaân loaïi saûn phaåm baèng tay gaép

     + Ñòa chæ I/O

     +Thöïc hieän chöông trình daïng lader.                                                                 
     + Thöïc thi chöông trình
b) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

c) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

d) Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân giaûng giaûi, ñöa ra moät soá maãu chöông trình, SV quan saùt.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.


	45’

2’

8’

35’

600’

30’


IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)




   

  Ngaøy 10 thaùng 03 naêm 2015
  
   Toå tröôûng 






Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

GIAÙO AÙN SOÁ : 09

Thôøi gian thöïc hieän:  15 tieát   lôùp : 12CÑÑT2

Thöïc hieän ngaøy 23 thaùng 03 naêm 2015

TEÂN BAØI : 
LAÄP TRÌNH PLC ÑIEÀU KHIEÅN


 

MOÂ HÌNH ĐÓNG NẮP HỘP TỰ ĐỘNG
- Muïc ñích: Höôùng daãn cho SV - SV laäp trình  PLC ñieàu khieån heä thoáng töï ñoäng đóng nắp hộp  .

- Yeâu caàu: SV, sinh vieân phaûi laäp trình  ñöôïc heä thoáng töï ñoäng đóng nắp hộp , chöông trình sau khi thöïc hieän phaûi hoaït ñoäng toát  .

I.OÅN ÑÒNH LÔÙP:







Thôøi gian : 2’

- Soá SV vaéng:




Teân :

II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ:





Thôøi gian :8’

- Caâu hoûi kieåm tra : Vieát chöông trình PLC ñieàu khieån ñoùng môû cöûa gara ?

- Döï kieán SV kieåm tra: Xung phong

	Teân 
	
	

	Ñieåm
	
	


III. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI:



 

 Thôøi gian : 35’

- Noäi dung :






+ Nguyeân lyù hoaït ñoäng moâ hình đóng nắp hộp  - Vieát chöông trình öùng duïng 


+  Chænh söûa vaø cho chaïy chöông trình.

- Ñoà duøng thieát bò höôøng daãn : Baûng phaán, maùy vi tính, phaàn meàm Fluidsim, moâ hình thieát bò ngoaïi vi.

- Hình thöùc toå chöùc höôøng daãn : SV chia nhoùm thöïc taäp.

 ( 02HS/01maùy vi tính)

- Saûn phaåm öùng duïng : 
Chöông trình ñöôïc vieát baèng phaàn meàm Fluidsim.

CAÙC QUAÙ TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN

	STT
	Noäi dung höôùng daãn
	Phöông phaùp toå chöùc thöïc hieän
	Thôøi gian

	1
	2
	3
	4

	1 -

2 -

3 -


	A. HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

Oån ñònh lôùp.

Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giaûng baøi môùi:

a) Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa moâ hình đóng nắp hộp  
     + Ñòa chæ I/O

     +Thöïc hieän chöông trình daïng lader.                                                                 
     + Thöïc thi chöông trình
b) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

c) Caùc tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän.

d) Neâu an toaøn lao ñoäng.

B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN:

- Theo doõi, uoán naén thao taùc cuûa SV.

- Quan taâm SV yeáu keùm ñeå coù höôùng khaéc phuïc.

C. HÖÔÙNG DAÃN KEÁT THUÙC:

- Nhaän xeùt buoåi thöïc taäp, thao taùc vaø vieäc chaáp haønh noäi qui an toaøn lao ñoäng cuûa SV.

- Nhöõng coâng vieäc caàn chuaån bò cho baøi sau.


	Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

Giaùo vieân giaûng giaûi, ñöa ra moät soá maãu chöông trình, SV quan saùt.

Giaùo vieân dieãn trình caùc tình huoáng, SV quan saùt ghi cheùp .

Giaùo vieân dieãn trình caùc thao taùc treân maùy vi tính, SV  chuù yù quan saùt ghi nhaän, laøm thöû moät coâng ñoaïn.  

Giaùo vieân chuû ñoäng taïo ra moät soá tình huoáng, SV theo doõi.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, SV laéng nghe.

SV chia nhoùm thöïc taäp.

Giaùo vieân quan saùt, thöïc hieän laïi thao taùc maãu.

Giaùo vieân ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, SV laéng nghe.
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IV. TÖÏ RUÙT KINH NGHIEÄM: ( Chuaån bò, toå chöùc, thöïc hieän)




   

  Ngaøy 15 thaùng 03 naêm 2015

  
   Toå tröôûng 






Chöõ kyù giaùo vieân

Huyønh Ngoïc Mai





Ñaëng Ñöùc Minh

