| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung Cấp Nghề

Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Lớp:  15TCN-ĐT (Học lại)        Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm) Trình bày các biện pháp an toàn kỹ thuật khi sử dụng điện?

Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày qui định chế độ, quyền lợi của người lao động để duy trì sức khỏe, duy trì khả năng lao động?

Câu 3: (2.0 điểm) Kể tên các dụng cụ an toàn khi tiếp xúc với điện trong sửa chữa và kiểm tra?

Câu 4: (3.0 điểm) Trình bày biện pháp an toàn khi hàn cắt gọt kim loại bằng hàn khí?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử			Vũ Hạnh Chiêu

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung Cấp Nghề

Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Lớp:  15TCN-ĐT (Học lại)        Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3.0 |
|  |  | - Đảm bảo tốt cách điện của thiết bị điện. - Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện. - Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly. - Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động. - Thực hiện nối không bảo vệ. - Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế. | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  |  | 2.0 |
|  |  | -Qui định thì giờ làm việc và nghỉ ngơi. -Chế độ đối với phụ nữ và thiếu nhi. -Chế độ trang bị phòng hộ lao động. -Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  |  | 2.0 |
|  |  | - Sào cách điện. - Kìm cách điện. - Găng tay cách điện. - Ủng cách điện. - Giày cách điện. - Thảm cách điện. - Bục cách điện. - Các dụng cụ có tay cầm cách điện. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 4 |  |  | 3.0 |
|  |  | +Không để bình khí gần nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa. +Khi mở van, công nhân không đứng đối diện van. +Tránh va đập các bình khí gây ma sát mạnh phát tia lửa. +Không bố trí nhiều bình khí (>10 bình ) và nhiều công nhân trong cùng một phân xưởng. +Không dùng chổi kim loại để làm sạch van, khóa +Cần có người thường xuyên kiểm tra và quan sát các công nhân thực hiện việc hàn cắt. | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử						Vũ Hạnh Chiêu