ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: Thực tập điện cơ bản

Lớp: 18CĐ –ĐĐT1, CĐT1,2 	Khoá :18CĐ

Họ và tên giảng viên: Vũ Hạnh Chiêu

Năm học: 2018 - 2019

Quyển số:.......

| Giáo án số:1 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: .............................. Thực hiện từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: NHẬP MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập An toàn điện | Ví dụ thực tế về tai nạn điện | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Nội quy xưởng thực tập - Giới thiệu học phần thực tập điện cơ bản - An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình - Phương pháp sử dụng đồ nghề, các dụng cụ đo ngành điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | 8 phút 10 phút 10 phút 10 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Sinh viên tìm và xem các clip tai nạn điện thực tế. | Tìm trên các Web Tìm trên youtube. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:2 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Nhập môn thực tập điện cơ bản Thực hiện từ ngày 11/3 đến ngày 23/3/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: NỐI DÂY – LÀM KHOEN – HÀN CHÌ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nối được dây dẫn, làm được khoen và hàn mối nối

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, dây điện các loại, mỏ hàn chì, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của dây điện trong mạch điện | Ví dụ thực tế khi kéo và nối dây trong thi công điện nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Giới thiệu các loại dây dẫn và cáp điện - Các phương pháp nối dây - Dây đơn cứng - Dây đơn mềm - Dây đôi | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 18 phút 20phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Các phương pháp nối dây - Dây đơn cứng - Dây đơn mềm - Dây đôi | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các cách nối dây của cáp điện lực. | Trên web điện lực các diễn đàn của điện lực |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:3 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước:Nhập môn thực tập điện cơ bản Thực hiện từ ngày 18/3 đến ngày 30/3/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: NỐI DÂY – LÀM KHOEN – HÀN CHÌ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nối được dây dẫn, làm được khoen và hàn mối nối

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, dây điện các loại, mỏ hàn chì, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của dây điện trong mạch điện | Ví dụ thực tế khi kéo và nối dây trong thi công điện nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Các phương pháp nối dây - Nối thẳng - Nối rẽ nhánh - Nối khác loại - Phương pháp làm khoen, hàn chì | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 20 phút 18 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Các phương pháp nối dây - Nối thẳng - Nối rẽ nhánh - Nối khác loại - Phương pháp làm khoen, hàn chì | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các cách hàn hóa nhiệt. | Tìm trên các web của công ty thiết kế và thi công công trình điện công nghiệp ME. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019 Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:4 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Nối dây – Làm khoen – Hàn chì Thực hiện từ ngày 01/04 đến ngày 06/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN – CÔNG TƠ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành mạch đèn cơ bản.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện 2.Mạch đèn nối tiếp, song song 3.Mạch đèn cầu thang | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát, làm thử Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 18 phút 10 phút 10 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện. Mạch đèn nối tiếp, song song Mạch đèn cầu thang | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:5 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Nối dây – Làm khoen – Hàn chì Thực hiện từ ngày 08/4 đến ngày 13/4/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN – CÔNG TƠ ĐIỆN (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành mạch đèn cơ bản.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 4.Mạch đèn sáng luân phiên 5.Mạch đèn nhà kho/hành lang 6.Mạch đèn huỳnh quang | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát, làm thử Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 18 phút 10 phút 10 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Mạch đèn sáng luân phiên - Mạch đèn nhà kho/hành lang - Mạch đèn huỳnh quang | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:5 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Nối dây – Làm khoen – Hàn chì Thực hiện từ ngày 08/4 đến ngày 13/4/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN – CÔNG TƠ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành mạch đèn cơ bản.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 7.Mạch chuông điện 8. Lắp đặt công tơ điện 9.Mạch điện tổng hợp | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 18 phút 10 phút 10 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Mạch chuông điện - Lắp đặt công tơ điện - Mạch điện tổng hợp | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:6 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện Thực hiện từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước 2.Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 23 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:7 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện Thực hiện từ ngày 15/4 đến ngày 27/4/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 4.3 Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành quạt bàn, quạt trần - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành máy biến áp | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 23 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành quạt bàn, quạt trần Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành máy biến áp | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:7 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 22/4 đến ngày 27/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi - Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 15 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 10 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |

| Giáo án số:8 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 29/4 đến ngày 04/05/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng - Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 15 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 10 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:9 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 06/05 đến ngày 11/05/2019 |  |

Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5.5 Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường - Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 15 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 10 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2019 . Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 13/5 đến ngày 18/05/2019 |  |

Tên bài: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5.7 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường - Bài tập tổng hợp | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời | 15 phút 15phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường Bài tập tổng hợp | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho học sinh | - HS vận dụng kiến thức đã học để thao tác | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 15 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ bố trí thiết bị và thi công công trình canh hộ chung cư. | Sơ đồ bố trí thiết bị và sơ đồ đơn tuyến trên các web của công ty thi công công trình ME. |  | 10 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Giảng viên Vũ Hạnh Chiêu |
| --- | --- |