| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Trung cấp nghề (9+3)

Học phần:  PLC CƠ BẢN

Lớp:  15TCN-ĐT	   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Viết chương trình sử dụng đúng ngôn ngữ LADDER. - Chương trình phải đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 2,0 |
|  |  | Chương trình: | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | - Lập bảng được bảng SYMBOL. - Viết chương trình sử dụng đúng ngôn ngữ LADDER. - Chương trình phải đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 3,0 |
|  | a | Bảng SYMBOL: INPUT; OUTPUT. Thiết bị vào; Địa chỉ; Thiết bị ra; Địa chỉ. START; 0.00; XANH_1; 100.00. STOP; 0.01; VANG_1; 100.01. ĐO_1; 100.02. XANH_2; 100.03. VANG_2; 100.04. ĐO_2; 100.05. | 0.5 |
|  | b | Chương trình: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  | - Vẽ sơ đồ mạch điện giao tiếp giữa PLC và thiết bị. - Lập bảng được bảng SYMBOL. - Viết chương trình sử dụng đúng ngôn ngữ LADDER. - Chương trình phải đúng cú pháp, hợp logic và ngữ nghĩa (yêu cầu bài). | 5,0 |
|  | a | Sơ đồ mạch điện giao tiếp giữa PLC Omron CP1E-20-CDR-A và thiết bị: | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
|  | b | Bảng SYMBOL: INPUT; OUTPUT. Thiết bị vào; Địa chỉ; Thiết bị ra; Địa chỉ. ON; 0.00; M1; 100.00. M2; 100.01. | 0.5 |
|  | c | Chương trình: | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)