# THỰC TẬP ĐIỆN

- Tên học phần  	: THỰC TẬP ĐIỆN

- Mã học phần	:

- Số tín chỉ        	: 1 (0, 2, 1)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	:   0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

  - Thực hành 	: 30 tiết

  - Tự học	: 15 tiết

- Điều kiện tiên quyết: An toàn điện

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

  - Nắm vững và ứng dụng được các kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện

  - Có các kiến thức đo kiểm và vận hành động cơ điện một pha, ba pha dân dụng và công nghiệp

  - Có kỹ năng lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

  - Cung cấp các phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kỹ thuật điện, dụng cụ thợ điện

  - Hướng dẫn thực hiện các phương pháp nối dây, lắp ráp các mạch chiếu sáng

  - Kiểm tra và vận hành các loại máy điện (động cơ bơm nước, động cơ ba pha)

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.

  - Dự lớp: Bắt buộc 100% thời gian làm bài tập thực hành

  - Bài tập: Tại lớp và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

- Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009

- Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: Tham dự 100% thời gian làm bài tập thực hành tại lớp.

  - Kiểm tra và đánh giá thường xuyên trên các bài thực hành

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các bài thực hành

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | ### Bài 1: Kí hiệu điện – sơ đồ các mạch chiếu sáng | 5 |  | 5 | 2 |  |
| 2 | Bài 2: Sử dụng các dụng cụ đo lường VOM – Ampe kìm Bài 3: Lắp ráp các mạch chiếu sáng | 5 |  | 5 | 4 |  |
| 3 | #### Bài 3: Lắp các mạch chiếu sáng | 5 |  | 5 | 8 |  |
| 4 | #### Bài 4: Sơ đồ mạch khởi động động cơ – xác định cực tính động cơ, đảo chiều động cơ 3 pha | 5 |  | 5 | 6 |  |
| 5 | ### Bài 5: Lắp ráp mạch khởi động động cơ, đảo chiều động cơ | 10 |  | 10 | 10 |  |
|  | Tổng | 30 |  | 30 | 30 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Kí hiệu điện – sơ đồ các mạch chiếu sáng

  - Nội quy xưởng thực tập

  - Giới thiệu học phần thực tập điện

  - An toàn điện trong xưởng thực tập

  - Các kí hiệu điện ( điện dân dụng và điện công nghiệp)

  - Sơ đồ các mạch chiếu sáng: 2 đèn nối tiếp, 2 đèn song song, đèn cầu thang, đèn luân phiên, đèn và ổ cắm, đèn huỳnh quang.

Bài 2: Sử dụng dụng cụ đo lường VOM – Ampe kìm

  - Sử dụng VOM đo điện áp, điện trở.

  - Sử dụng ampe kìm đo dòng điện AC

Bài 3:  Lắp ráp các mạch chiếu sáng

  - Ráp mạch 2 đèn nối tiếp

  - Ráp mạch 2 đèn song song

  - Ráp mạch đèn cầu thang

  - Ráp mạch đèn sáng luân phiên

  - Ráp mạch đèn huỳnh quang

  - Ráp mạch đèn huỳnh quang và ổ cắm

Bài 4: Sơ đồ khởi động động cơ – xác định cực tính động cơ – đảo chiều động cơ

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha

  - Sơ đồ khởi động động cơ 3 pha.

  - Sơ đồ đảo chiều động cơ 3 pha gián tiếp

Bài 5: Ráp mạch khởi động và đảo chiều động cơ

- Ráp mạch khởi động động cơ 3 pha.

- Ráp mạch khởi động động cơ 3 pha điều khiển 2 nơi.

- Ráp mạch đảo chiều động cơ 3 pha