ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: Thực hành trang bị điện

2. Mã học phần 	:

3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 1)

4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

- Thực hành: 60 tiết

- Bài tập trên lớp: 0 tiết

- Tự học: 30 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần: Khí cụ điện, Máy điện, Thực hành máy điện, Trang bị điện.

7. Mục tiêu của học phần

Học phần này trang bị cho người học:

- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện, tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện và lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

- Học phần này giúp cho sinh viên kỹ năng lắp ráp, vận hành và sửa chữa các mạch khởi động, đảo chiều, mở máy, hãm động cơ không đồng bộ ba pha và các mạch điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

| STT | Chuẩn đầu ra môn học | PI |
| --- | --- | --- |
| L.O.1 | Có khả năng thi công, vận hành thành thạo các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | a7,a3,a5,d1,e2,e1,f1. |
|  | L.O.1.1- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.1.2- Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4- Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. |  |
| L.O.2 | Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật khi vận hành các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha . | b1,a3,a5,d1,d2 |
|  | L.O.2.1 – Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. |  |
| L.O.3 | Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha . | b2,a3,e1,e2,e3,f1 |
|  | L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. |  |
| L.O.4 | Có thể tham gia cải tiến các mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | b3,c4,a5,e1,e2,e3,f1 |
|  | L.O.4.1 – Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 – Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. |  |
| L.O.5 | Áp dụng các công nghệ, kiến thức, kỹ năng để tạo ra các mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha đảm bảo kỹ thuật và an toàn. | b4,c4,a5,a3,e1,e2,e3,f1 |
|  | L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.3 – Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện. |  |

10. Nhiệm vụ của sinh viên

#### - Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

- Dự lớp đầy đủ

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

11. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Thực hành Trang bị điện – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

Tài liệu tham khảo

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên: 100%

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14. Nội dung chi tiết học phần

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra chi tiết | Hoạt động dạy và học | Hoạt động đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài 1:Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha 1.1 Công việc chuẩn bị - Khảo sát tủ thực tập. - Đo, kiểm các thiết bị trong tủ: thiết bị đo lường, khí cụ điều khiển và đóng cắt, các loại máy điện, cầu chỉnh lưu, khí cụ bảo vệ. | L.O.1.2- Có các kiến thức đo,kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. | Giảng viên: - Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học - Giới thiệu các bài thực hành cho sinh viên - Hướng dẫn sinh viên khảo sát, đo kiểm tủ Sinh viên: - Thảo luận - Đo, kiểm tra tủ - Vẽ sơ đồ tủ | Sinh viên vẽ sơ đồ tủ thực hành Sinh viên báo cáo tình trạng thiết bị trong tủ |  |
| 2 | Bài 1:Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha - Đấu dây và kiểm tra mạch điện 1.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực - 1.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển - Vận hành 1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - 1.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 1.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực | L.O.1.1- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4- Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.2.1 – Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | Giảng viên: - Giới thiệu sơ đồ mạch điện cho sinh viên - Hướng dẫn phân tích sơ đồ - Thao tác mẫu Sinh viên: - Lắng nghe - Thảo luận - Đọc, hiểu sơ đồ - Thực hành lắp mạch, đokiểm và vận hành. Giảng viên: - Tạo hư hỏng trên mạch điện. - Hướng dẫn sinh viên tìm nguyên nhân hư hỏng và khắc phục. Sinh viên: -Lắng nghe -Thảo luận -Tìm hư hỏng - Khắc phục hư hỏng | Kết quả thực hành của sinh viên |  |
| 3 | Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện đảo chiều gián tiếp 2.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 2.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển 2.3 Vận hành 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực | L.O.1.1- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4- Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ ba pha. L.O.2.1 – Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | Giảng viên: - Giới thiệu sơ đồ mạch điện cho sinh viên - Hướng dẫn phân tích sơ đồ - Thao tác mẫu Sinh viên: - Lắng nghe - Thảo luận - Đọc, hiểu sơ đồ - Thực hành lắp mạch, đo kiểm và vận hành. Giảng viên: - Tạo hư hỏng trên mạch điện. - Hướng dẫn sinh viên tìm nguyên nhân hư hỏng và khắc phục. Sinh viên: -Lắng nghe -Thảo luận -Tìm hư hỏng - Khắc phục hư hỏng |  | Sinh viên thực hành theo yêu cầu bài tập số 2 và giảng viên nhận xét Sinh viên thực hành theo yêu cầu bài tập số 3 và giảng viên nhận xét. |
| 4 | Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện đảo chiều trực tiếp 2.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 2.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển 2.3 Vận hành 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 2.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực |  |  |  |  |
| 5 | Bài 3: Lắp ráp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 3.1 Công việc chuẩn bị - Đo kiểm các khí cụ điện. - Đo kiểm, vận hành relay thời gian, động cơ không đồng bộ Y/Δ - Đọc, hiểu sơ đồ mạch | L.O.1.2- Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.1- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4- Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha | Giảng viên: - Giới thiệu thêm một số khí cụ điện cho sinh viên - Hướng dẫn đo kiểm thiết bị - Thao tác mẫu Sinh viên: - Lắng nghe - Thảo luận - Thực hành đo Giảng viên: - Hướng dẫn phân tích sơ đồ - Thao tác mẫu Sinh viên: - Lắng nghe - Thực hành lắp mạch, đo kiểm và vận hành. |  | Sinh viên thực hành đo, báo cáo kết quả Giảng viên kiểm tra mạch điện hoạt động khi sinh viên vận hành |
| 6 | Bài 3: Lắp ráp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 3.2.1Đấu dây và kiểm tra mạch động lực 3.2.2Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển - Vận hành |  |  |  |  |
| 7 | Bài 3: Lắp ráp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. 3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển 3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. 3.5 Cải tiến mạch theo yêu cầu | L.O.2.1 – Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.4.1 – Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 – Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. | Giảng viên: - Tạo hư hỏng trên mạch điện. - Hướng dẫn sinh viên tìm nguyên nhân hư hỏng và khắc phục. - Đặt yêu cầu cải tiến mạch điện Sinh viên: -Lắng nghe -Thảo luận -Tìm hư hỏng -Khắc phục hư hỏng -Thảo luận nhóm sau khi nhận được yêu cầu cải tiến - Xây dựng phương án cải tiến |  | Kết quả cuối ca thực hành của sinh viên: đã sửa chữa chưa, đã cải tiến mạch điện được chưa |
| 8 | Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 4.1 Công việc chuẩn bị - Đọc, hiểu, phân tích sơ đồ mạch - Đo, kiểm tra các thiết bị đo lường, đèn báo trên tủ. - Đo, kiểm tra các khí cụ đóng cắt và bảo vệ. - Kiểm tra, vận hành động cơ, máy biến áp, chỉnh lưu | L.O.1.2- Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện | Giảng viên: - Giới thiệu sơ đồ mạch điện cho sinh viên - Hướng dẫn phân tích sơ đồ - Thao tác mẫu khi đo kiểm thiết bị Sinh viên: - Lắng nghe - Thảo luận - Đọc, hiểu sơ đồ - Thực hành đo kiểm thiết bị |  | Sinh viên thực hành đo, báo cáo kết quả |
| 9 | Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha - Đấu dây và kiểm tra mạch điện - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển - Vận hành | L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4- Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | Giảng viên: - Thao tác mẫu Sinh viên: - Lắng nghe - Thực hành lắp mạch, đo kiểm và vận hành. |  |  |
| 10 | Bài 4: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. | L.O.2.1 – Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ ba pha. | Giảng viên: - Tạo hư hỏng trên mạch điện. - Hướng dẫn sinh viên tìm nguyên nhân hư hỏng và khắc phục. Sinh viên: -Lắng nghe -Thảo luận -Tìm hư hỏng -Khắc phục hư hỏng |  |  |
| 11 | Bài 5: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự - Công việc chuẩn bị - Kiểm tra khí cụ điện sử dụng trong mạch - Kiểm tra, vận hành các loại động cơ - Đọc, hiểu sơ đồ - Đấu dây và kiểm tra mạch điện - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển - Vận hành | L.O.1.1- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.3- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4- Lắp ráp,vận hành mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. | Giảng viên: - Giới thiệu sơ đồ mạch điện cho sinh viên - Hướng dẫn phân tích sơ đồ - Thao tác mẫu khi đo kiểm thiết bị, lắp ráp mạch. Sinh viên: - Lắng nghe - Thảo luận - Đọc, hiểu sơ đồ - Thực hành đo kiểm thiết bị - Thực hành lắp ráp mạch điện - Đo, kiểm tra, vận hành mạch. |  |  |
| 12 | Bài 5:Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực 5.5 Tính toán, thiết kế mạch điện theo yêu cầu | L.O.2.1 – Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha. L.O.5.1 - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế, thi công mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.2 - Tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu. L.O.5.3 – Lắp ráp, kiểm tra, vận hành mạch điện. | Giảng viên: - Tạo hư hỏng trên mạch điện. - Hướng dẫn sinh viên tìm nguyên nhân hư hỏng và khắc phục. - Đặt yêu cầu thiết kế mạch điều khiển Sinh viên: -Lắng nghe -Thảo luận -Tìm hư hỏng -Khắc phục hư hỏng - Thảo luận nhóm để xây dựng phương án thiết kế. - Thiết kế mạch. - Thi công, kiểm tra mạch. |  |  |

15. Thông tin liên hệ

| Giảng viên |  |
| --- | --- |
| Bộ môn |  |
| Khoa |  |
| Email |  |
| Điện thoại |  |

16. Phê duyệt

TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20

Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương