# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Truyền động điện

Mã số môn học: 3402021418

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

# Mã số môn học: 3402021418

Thời gian học: 60 giờ;	   	(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 2 giờ;Tự học 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, đặc biệt các  môn học: Mạch điện; Trang bị điện; Máy điện và Truyền động điện từ chương trình trung cấp.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật chuyên môn, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các nguyên tắc và các phương pháp cơ bản điều khiển tốc độ một hệ truyền động điện.

* Về kỹ năng:

- Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ truyền động điển hình như hệ F-Đ, hệ T-Đ và hệ X-Đ.

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý và sơ đồ truyền động của một số hệ truyền động sử dụng trong thực tế như Thang máy, Cần cẩu, Máy nghiền, Máy cán thép

- Tính toán và chọn được động cơ điện cho các hệ truyền động.

* Về thái độ:

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp cho học sinh

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  | Thời gian tự học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |  |
| 1 | Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F-Đ) | 6 | 5 |  | 1 | 4 |
| 2 | Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu Thyristor – Động cơ (T-Đ) | 4 | 4 |  |  | 2 |
| 3 | Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (X-Đ) | 3 | 3 |  |  | 1 |
| 4 | Điều khiển hệ truyền động điện Thang máy | 5 | 4 |  | 1 | 5 |
| 5 | Điều khiển hệ truyền động điện Cần cẩu | 5 | 5 |  |  | 5 |
| 6 | Điều khiển hệ truyền động điện Máy nghiền | 3 | 3 |  |  | 7 |
| 7 | Điều khiển hệ truyền động điện Máy cán thép | 4 | 4 |  |  | 6 |
|  | Cộng: | 30 | 28 | 0 | 2 | 30 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

# Bài 1: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F-Đ)										Thời gian: 6giờ;tự học 4 giờ

# Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc, đặc điểm và ứng dụng thực tế của hệ truyền động Máy phát–Động cơ (F-Đ).

- Phân biệt và so sánh được các trạng thái làm việc của hệ truyền động F-Đ.

- Nhận dạng và phân tích được các khâu cơ khí cơ bản của hệ truyền động F-Đ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động F-Đ.

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung:

1. Sơ đồ nguyên lý của hệ truyền động F-Đ.

2. Đặc tính cơ của hệ truyền động F-Đ Tự học 4 giờ

3. Các trạng thái làm việc của hệ truyền động F-Đ 4. Điều khiển tốc độ trong hệ truyền động F-Đ 5. Đặc điểm, tính chất của hệ truyền động F-Đ 6. Ứng dụng thực tế của hệ truyền động F-Đ

# Bài 2: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu Thyristor – Động cơ (T-Đ)										Thời gian: 4 giờ; tự học 2 giờ

# Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc, đặc điểm và ứng dụng thực tế của hệ truyền động Chỉnh lưu Thyristor–Động cơ (T-Đ).

- Phân biệt và so sánh được các trạng thái làm việc của hệ truyền động T-Đ.

- Nhận dạng và phân tích được sơ đồ khối của hệ truyền động T-Đ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động T-Đ.

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung:

1. Sơ đồ khối nguyên lý của hệ truyền động T-Đ.

2. Đặc tính cơ của hệ truyền động T-Đ Tự học 2 giờ.

3. Các trạng thái làm việc của hệ truyền động T-Đ 4. Điều khiển tốc độ trong hệ truyền động T-Đ 5. Đặc điểm, tính chất của hệ truyền động T-Đ 6. Ứng dụng thực tế của hệ truyền động T-Đ

# Bài 3: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (F-Đ)

# Thời gian: 3 giờ; tự học 1 giờ

# Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc, đặc điểm và ứng dụng thực tế của hệ truyền động Máy phát–Động cơ (F-Đ).

- Phân biệt và so sánh được các trạng thái làm việc của hệ truyền động X-Đ.

- Nhận dạng được các khâu cơ khí cơ bản của hệ truyền động X-Đ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động X-Đ.

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung:

1. Sơ đồ khối nguyên lý của hệ truyền động X-Đ.

2. Đặc tính cơ của hệ truyền động X-Đ

3. Các trạng thái làm việc của hệ truyền động X-Đ Tự học 1 giờ. 4. Điều khiển tốc độ trong hệ truyền động X-Đ 5. Đặc điểm, tính chất của hệ truyền động X-Đ 6. Ứng dụng thực tế của hệ truyền động X-Đ

# Bài 4: Điều khiển hệ truyền động điện Thang máy	Thời gian 5 giờ; tự học 5 giờ

# Mục tiêu:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý cấu trúc, và sơ đồ truyền động của Thang máy

- Trình bày được các trạng thái làm việc của hệ truyền động Thang máy.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động Thang máy.

- Điều khiển tốc độ và hành trình của hệ truyền động Thang máy

- Tính toán và chọn được công suất động cơ cho Thang máy

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung:

1. Sơ đồ nguyên lý của Thang máy

2. Các thông số của Thang máy

3. Giới thiệu hệ truyền động của Thang máy

4. Sơ đồ nguyên lý của Thang máy                                                    Tự học 5 giờ

5. Sơ đồ truyền động của Thang máy

6. Chọn công suất động cơ không đồng bộ ba pha cho Thang máy

7. Bài tập ứng dụng

# Bài 5: Điều khiển hệ truyền động điện Cần cẩu	Thời gian 5 giờ; tự học 5 giờ

# Mục tiêu:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ truyền động của Cần cẩu.

- Trình bày được các trạng thái làm việc của hệ truyền động Cần cẩu.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động Cần cẩu.

- Điều khiển tốc độ và hành trình của hệ truyền động Cần cẩu.

- Tính toán và chọn được công suất động cơ cho Cần cẩu.

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung:

1. Nguyên lý hoạt động của Cần cẩu.

2. Các thông số của Cần cẩu                                                            Tự học 5 giờ.

3. Giới thiệu hệ truyền động của Cần cẩu.

5. Sơ đồ truyền động của Cần cẩu.

6. Chọn công suất động cơ chính cho Cần cẩu.

7. Bài tập chọn động cơ điện cho Cần cẩu

# Bài 6: Điều khiển hệ truyền động điện Máy nghiền	Thời gian 3 giờ; tự học 7 giờ

# Mục tiêu:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ truyền động của Máy nghiền.

- Trình bày được các trạng thái làm việc của hệ truyền động Máy nghiền.

- Điều khiển tốc độ động cơ chính của Máy nghiền.

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung:

1. Giới thiệu hệ truyền động của Máy nghiền

2. Động cơ truyền động chính của Máy nghiền                             Tự học 4 giờ

3. Mạch cấp nguồn cho động cơ Máy nghiền

4. Mạch khởi động Máy nghiền

5. Mạch điều khiển kích từ động cơ Máy nghiền                           Tự học 3 giờ

# Bài 7: Điều khiển hệ truyền động điện Máy cán thép        Thời gian 4 giờ; tự học 6 giờ

# Mục tiêu:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ truyền động của Máy cán thép.

- Trình bày được các trạng thái làm việc của hệ truyền động Máy cán thép.

- Phân tích được các sơ đồ điều khiển của hệ truyền động Máy cán thép.

- Điều khiển tốc độ hệ truyền động Máy cán thép.

- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung:

1. Sơ đồ nguyên lý của Máy cán thép.

2. Các thông số của Máy cán thép                                              Tự học 3 giờ.

3. Giới thiệu hệ truyền động của Máy cán thép.

4. Sơ đồ mạch điện động lực của động cơ Máy cán thép.

5. Sơ đồ điều khiển động cơ Máy cán thép.

6. Sơ đồ điều khiển kích từ động cơ Máy cán thép.

7. Sơ đồ dòng điện phần ứng động cơ Máy cán thép.                  Tự học 3 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các mô hình mô phỏng hệ thống truyền động điện cần thiết.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Các đặc tính của động cơ, các phương pháp điều khiển tốc độ truyền động điện.

+ Các phương pháp ổn định tốc độ truyền động điện.

+ Chọn được công suất động cơ phù hợp yêu cầu của tải.

+ Các đặc tính kỹ thuật của các hệ truyền động F-Đ, T-Đ, X-Đ...

- Thực hành:

+ Vẽ được đặc tính cơ của của các hệ truyền động bằng thí nghiệm.

+ Tính chọn công suất động cơ các hệ truyền động phù hợp với phụ tải.

+ Nhận dạng các thiết bị điều khiển truyền động

+ Khắc phục, xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình truyền động

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học là lý thuyết kết hợp với thực hành thí nghiệm

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng các phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động điện.

3.  Những trọng tâm cần chú ý:

- Các đặc tính làm việc của các các hệ truyền động.

- Các phương pháp điều chỉnh, thay đổi tốc độ hệ truyền động điện cơ bản điển hình.

- Các phương pháp điều chỉnh, ổn định tốc độ hệ truyền động điện đang sử dụng trên thực tế.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[2]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2006

[3]- Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn, Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[4]- Võ Quang Lạp,Trần Thọ, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2004

[5]- Khoa Điện công nghiệp, Giáo trình Truyền động điện,Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2008